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Dobrý den,
v příloze zasíláme soupis oken a dveří  pro objekt „A“ a objekt „B“, vč. otevíratelnosti.  Počet oken č.11 ve výkresu č.D7b je opravdu 1 ks ne 6 ks, oken č.7 ve výkresu č.D11a jsou opravdu 2 ks, na severní straně se výměna realizovat nebude. Hliníkové dveře budou mít barvu bílou. Neoznačený otvor ve výkrese D16a je bývalá násypka uhelny – beze změn.

S pozdravem

Lukáš Kohlíček
st. technik města
487 829 961
724 785 284

From: Vladimir Pachl [mailto:v.pachl@ern.cz] 
Sent: Wednesday, June 10, 2015 2:18 PM
To: Lukáš Kohlíček
Subject: FW: VŘ Snížení energetické náročnosti ZŠ Praktická a ZŠ Speciální - Jablonné v Podještědí

Přeposílám dotaz  z Penty  ze dne 8.6.2015
Pachl

From: Michaela Krhounková [mailto:krhounkova@pentasro.cz] 
Sent: Monday, June 8, 2015 1:49 PM
To: v.pachl@ern.cz
Subject: VŘ Snížení energetické náročnosti ZŠ Praktická a ZŠ Speciální - Jablonné v Podještědí

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda máte k dispozici výpis oken a dveří. V půdorysu jsou sice vypsány okna i dveře, ale v pohledech není znázorněna otevíravost. Dále mi nesedí množství u okna č.11 ve výkresu č.D7b. Ve výkazu výměr i ve výkresu je napsáno 6 kusů, v půdorysu je pouze 1 kus. Množství u okna č.7 ve výkresu č.D11a. Ve výkazu výměr i ve výkresu jsou 2 kusy, v půdorysu jsou 4 kusy (2 na severní straně, 1 na východní, 1 na západní). Není jasné jakou barvu budou mít hliníkové dveře. V pohledu výkres č.D16a je v 1.PP neoznačený otvor (v přístavku, označeno růžovou barvou). Bude se měnit, nebo zůstane stávající? 
Prosím o ujasnění. Předem mockrát děkuji.

S pozdravem
Ing. Michaela Krhounková
příprava staveb
e-mail: krhounkova@pentasro.cz
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