Dodatečné informace
Na základě žádosti o dodatečné informace f. VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, k navržené barvě oken sdělujeme následující:
[bookmark: _GoBack]- v zadávací dokumentaci je požadavek na RAL 3001, z důvodu že plastová okna nepoužívají barvy RAL, může být použit nejbližší možný renolit, který se blíží k RAL 3003 - 3004.

