Příloha 1

Oprava počtu oken u položek č. 5, 6, 7, ostatní zůstává v platnosti, v ostatních přílohách byly počty uvedeny správně.

Byty

položka č.1.

Okno Velké             96 Ks

Výška : 150 cm

Šířka   : 145 cm         Šířka :   95 cm

Šířka celkem :  240 cm

Parapety :  vnější ,vnitřní

položka č.2.

Okno malé              24 Ks

Výška  :  150 cm

Šířka    :  120 cm

Parapety :  vnější ,vnitřní

Společné prostory

položka č.3.

Vchodové dveře      5 Ks  (č.p. 322,323,324,325,326)

Výška           :  250 cm

Výška dveří  :  210 cm

Šířka dveří    :    90 cm

Šířka celkem : 160 cm

Dolní díl 1/3 vstupních dveří plná deska

položka č.4.

Vchodové dveře      1 Ks  (č.p. 321)

Výška           :  240 cm

Výška dveří  :  210 cm

Šířka dveří    :  90 cm

Šířka celkem : 155 cm

Dolní díl 1/3 vstupních dveří plná deska

položka č.5.

Okno Chodba            42 Ks  (chybně uvedeno 70 ks)

Výška : 60 cm.

Šířka   : 120 cm.

Parapety :  vnější, vnitřní zednické zapravení- keramický obklad

Sklepní prostory

položka č.6.

Okno sklep třídílné    24 Ks  (chybně uvedeno 40 ks)

Výška : 60 cm

Šířka   : 180 cm

Parapety :  ne pouze zednické zapravení

Sklo kůra

položka č.7.

Okno sklep dvoudílné 6 Ks  (chybně uvedeno 10 ks)

Výška : 60 cm

Šířka   : 120 cm

Parapety :  ne pouze zednické zapravení

Sklo kůra

Prostory domovníka

položka č.8.

Okno dvoudílné 4 Ks

Výška vrchního okna: 175 cm

Výška celková: 236 cm

Šířka   : 145 cm

Parapety :  vnější ,vnitřní

Sklo kůra s bezpečnostní folií

položka č.9.

dveře vstupní jednodílné 1 Ks

Výška : 202 cm

Šířka   : 100 cm

Dolní díl 2/3 vstupních dveří plná deska

Sklo kůra s bezpečnostní folií

Pro výrobu je nutno zaměření odborným pracovníkem z dodavatelské firmy !