ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
pro veřejnou zakázku na dodávky
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona

„Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 -2017“

V Mimoni dne 20.11. 2012

1. Informace o zadavateli
1.1 Základní údaje
Název:			Město Mimoň
Sídlo:			Mírová 120,  471 24 Mimoň
IČ: 			00 260 746
DIČ: 			CZ 00260746
Statutární zástupce:	František Kaiser, starosta města
Telefon: +420 487 805 041
Internet: www.mestomimon.cz
 
1.2 Kontaktní osoba zadavatele pro vyžádání a předání zadávací dokumentace
Poštovní adresa: Městský úřad Mimoň, odbor rozvoje města
Telefon: 487 805 092, 602 154 708
E-mail: skubal@mestomimon.cz
Kontaktní osoba: Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města

1.3 Kontaktní osoba zadavatele pro získání dalších informací a ve věcech technických
Kontaktní osoba: Pavel Soukup
Telefon: 487 805 026
E-mail: soukup@mestomimon.cz
Kontaktní osoba: Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon: 487 805 092, 602 154 708
E-mail: skubal@mestomimon.cz

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti, nebo žádosti zaslané e-mailem. Dodatečné informace budou poskytnuty písemně (e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení žádosti a budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, včetně přesného znění dotazu.

2. Zadávací dokumentace
2.1 Závaznost zadávací dokumentace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky. Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/ 

2.2 Definice a výklad některých pojmů
· zakázkou – „Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 -2017.“
· Zadavatel – Město Mimoň, Mírová 120,  471 24 Mimoň
· Zákon – zákon č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
3. Předmět veřejné zakázky

3.1 Obecný popis
Zakázka: „Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 -2017“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby a s tím spojené nezbytné dodávky § 10 odst.2 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV:
50232000-0 Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů

Místo plnění veřejné zakázky:
Mimoň, kat. území Mimoň, Vranov pod Ralskem

Doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení poskytování služeb: 1.2.2013
Ukončení poskytování služeb: 31.1.2017


Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 2.650.000,- Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona jako součet předpokládaných hodnot služeb poskytnutých dodavatelem za předchozí 4 účetní období.

Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo s jedním vybraným (vítězným) uchazečem.

3.2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní správa a údržba spojená se zajištěním provozu veřejného osvětlení v Mimoni. Zakázka bude realizována na území města Mimoň v kat. územích Mimoň a Vranov pod Ralskem. Předmětem zakázky je zajištění provozuschopného stavu soustavy veřejného osvětlení a světelné signalizace. Soustava veřejného osvětlení obsahuje 867 světelných bodů   různého typu na stožárech (ocelových, pozinkovaných, betonových a speciálních – historizujících),  3 ks světelné signalizace (S4 - signál žlutého světla ve tvaru chodce v Malé ulici, 2 x S7 – přerušované žluté světlo v Husově ulici), dále pak obsahuje 21 ks hlavních rozvaděčů VO, 19 ks podružných rozvaděčů VO a podzemní vedení VO délky 34 175,5 m. Součástí zakázky, je montáž a demontáž vánočního osvětlení včetně zajištění pravidelných revizí. Jedná se o 56 ks světelných dekorů (řetězy, ozdoby na VO a špička na osvětlení vánočního stromu).   

1. Správou veřejného osvětlení se rozumí:
a) Vedení a aktualizace pasportu veřejného osvětlení v grafickém informačním systému (GIS) např. KOMPAS, včetně databáze svítidel, podzemních rozvodů a rozvaděčů.
· Zhotovitel si je v rámci této činnosti povinen zajistit programové vybavení (software), pokud jej již nemá zakoupený. V případě změny programového vybavení (KOMPAS), je zhotovitel dále povinen v rámci nabídkové ceny zahrnout náklady na pořízení softwaru i pro objednatele (1 x multilicence min. pro 5 uživatelů).
· Zhotovitel je povinen aktualizovat pasport VO min. 1 x měsíčně 
· Zhotovitel je povinen předat aktualizaci pasportu VO objednateli min. 1 x za rok 
· Zhotovitel je povinen předat export grafických dat 1 x za rok ve formátu .dwg popř. .dxf nebo .dgn objednateli pro aktualizaci územně plánovacích podkladů.
· Zhotovitel v rámci pasportu VO povede provozní deník, zachycující veškeré práce prováděné na systému VO. Do provozního deníku budou zaváděny všechny činnosti vyplývající z bodu 2 (údržba veřejného osvětlení).
· Objednatel je povinen v případě rozšíření systému VO třetí osobou předat všechny nezbytné podklady pro aktualizaci pasportu (geodetické zaměření v .dgn, .dxf, projektovou dokumentaci skutečného provedení)do 30 dnů od uvedení zařízení do trvalého užívání (kolaudace).
· Objednatel je povinen min. 1 ročně předat zhotoviteli, nebo na jeho vyžádání mapové podklady provedení pasportu VO ve formátu, který upřesní po podpisu smlouvy o dílo.             
b) Revize elektrického zařízení dle ČSN 331500
· Zhotovitel je povinen ve lhůtě 60 dnů od podpisu smlouvy zpracovat harmonogram revizních prohlídek elektrických zařízení.
· Zhotovitel je povinen v závislosti na konec lhůt uvedených v pravidelných revizních zprávách zařízení provést revize těchto zařízení. Závady vyplývající z revizí se budou řešit dle bodu 2.2.
· V případě rozšíření systému VO objednatelem je objednatel povinen předat zhotoviteli výchozí revizní zprávu a zhotovitel je povinen zahrnout revize tohoto zařízení do harmonogramu.
c) Bezplatné vytyčování podzemního vedení VO pro objednatele
· Zhotovitel je na základě výzvy objednatele povinen vytyčit podzemní vedení veřejného osvětlení. O vytyčení vedení je zhotovitel povinen učinit zápis ve stavebním deníku stavby.
d) Vytyčování podzemního vedení  VO pro třetí osoby
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti třetí osoby povinen vytyčit podzemní vedení veřejného osvětlení. O vytyčení vedení je zhotovitel povinen učinit zápis ve stavebním deníku stavby.
· Zhotovitel je oprávněn v rámci této činnosti požadovat úhradu nákladů s tím spojených. Cena za tuto činnost nebude započítána do nabídkové ceny této zakázky. 
e) Bezplatné vyjadřování o existenci podzemního vedení VO pro objednatele (dle zvláštního předpisu např. zák. 183/2006 Sb., stavební zákon)
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti objednatele povinen zpracovat písemné vyjádření o existenci sítí.
· Zhotovitel je povinen ve vyjádření stanovit podmínky pro ochranu systému VO jež má ve správě.
f) Vyjadřování o existenci podzemního vedení VO pro třetí osoby (dle zvláštního předpisu např. zák. 183/2006 Sb., stavební zákon) a účast na jednáních před příslušným stavebním úřadem jménem objednatele.
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti objednatele povinen zpracovat písemné vyjádření o existenci sítí.
· Zhotovitel je povinen ve vyjádření stanovit podmínky pro ochranu systému VO jež má ve správě.
· Zhotovitel je oprávněn se účastnit jednání před stavebním úřadem podle zvláštního předpisu
· Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby kontrolovat dodržování stanovených podmínek pro ochranu podzemního vedení VO. Včetně kontroly vedení před záhozem.
g) Přebírání zásahů do systému VO třetími osobami
Zásahem do systému VO se rozumí: 
· Práce v ochranném pásmu podzemního vedení VO,
· práce v místě křížení s podzemním vedením VO,
· rozšíření systému VO třetí osobou.
· Zhotovitel je povinen provést vizuální kontrolu vedení, před zásypem a provést kontrolu funkčnosti viz. bod 2.1. písm. f).
· Zhotovitel je povinen o převzetí zásahu provést zápis do stavebního deníku stavby, event. samostatný předávací protokol. 
h) Zajištění ohlašovny poruch VO
· Zhotovitel je povinen zajistit telefonní linku pro hlášení poruch VO se 24 hodinovým záznamem. 
· Zhotovitel je povinen pověřit kontaktní osobu pro hlášení poruch objednatelem včetně tel. kontaktu a e-mailové adresy.
· Zhotovitel je povinen sledovat webové stránky objednatele (www.mestomimon.cz) sekci hlášení poruch Veřejného osvětlení. Zhotovitel je prostřednictvím kontaktní osoby povinen vyrozumět ohlašovatele o termínu odstranění poruchy. Pro odpověď využije kontaktní osoba přístupu do sekce hlášení poruch Veřejného osvětlení, který mu přidělí objednatel.
· Prostřednictvím webu objednatele je zhotovitel rovněž povinen informovat o plánovaných výlukách systému VO.
      
i) Kontrola funkčnosti ucelených částí systému VO 
· Zhotovitel zpracuje harmonogram kontrol funkčnosti (21 části systému VO)
· Zhotovitel provede 1 x týdně kontrolu funkčnosti ucelených částí systému VO (vždy v pondělí) dle zpracovaného harmonogramu.
· Zhotovitel je povinen zapracovat výsledky kontroly, zápisem veškerých závad do provozního deníku do 12:00 hod následujícího dne.
· Zhotovitel je povinen odstranit poruchy VO dle čl. 2.2 (běžná údržba) do 48 hodin od jejich nahlášení nebo zjištění. 

j) Zpracování harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO na příslušný kalendářní rok.
· Zhotovitel na základě, výsledku provedeného měření tloušťky stěn ocelových sloupů viz.bod 2.1. písm. i) navrhne kompletní výměnu světelných bodů ucelené části systému VO.
· Zhotovitel na základě evidence pasportu VO navrhne výměnu morálně a technicky zastaralých světelných bodů, které jsou na hranici životnosti.
· Zhotovitel do harmonogramu navrhne typ svítidel tak, aby došlo k postupnému snižování energetické náročnosti systému a ke sjednocování typů svítidel na celém území místa plnění.
· Zhotovitel je povinen harmonogram předat objednateli k odsouhlasení vždy do 31.10. příslušného kalendářního roku, ve kterém mimo jiné stanoví i předběžnou dobu realizace výměny ucelených částí systému VO.
  

Cena za činnosti dle bodu 1. (správa VO) bude vypočítána jako soubor činností vykonávaných v jednom kalendářním měsíci, tzn., že výsledkem ocenění bude paušální částka za měsíc.
	
2. Údržbou veřejného osvětlení se rozumí:
2.1. Preventivní údržba:
a) Komplexní údržba spínacích rozvaděčů (21 ks), podružných rozvaděčů (19 ks)
· Zhotovitel provede vizuální kontrolu rozvaděče.
· Zhotovitel provede dotažení svorkovnic a očištění kontaktů.
· Zhotovitel provede kompletní vyčištění rozvaděče.
· Zhotovitel provede kontrolu výstražných tabulek popř. jejich výměnu. 
· Zhotovitel provede kontrolu nátěrů ocelových dvířek popř. obnovu nátěrů.
· Zhotovitel provede kontrolu a nastavovení vypínání a zapínání časových a stmívacích spínačů
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2. 
b) Komplexní údržba všech stožárů (867 ks/rok)
· Zhotovitel provede vizuální prohlídku stožáru
· Zhotovitel provede kontrolu pojistkových patic a stožárových rozvodnic (očištění kontaktů) a jejich dvířek.
· Zhotovitel provede kompletní vyčištění stožárových rozvodnic
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2. 
c) Natírání stožárů dle harmonogramu zpracovaného správcem 30 ks/rok.
· Zhotovitel provede nátěr ocelových sloupů v odstínu RAL 6005
d) Komplexní údržba svítidel 225 ks/rok
· Zhotovitel provede vizuální kontrolu komponentů svítidla
· V rámci pravidelné údržby je zhotovitel povinen provést vyčištění krytů svítidel
· Zhotovitel provede dotažení svorkovnic
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2
e) Měření tloušťky stěn ocelových stožárů cca 50 ks/rok 
· Zhotovitel vypracuje plán měření tloušťky stěn stožárů, podle pasportu VO po jednotlivých ulicích na celou dobu platnosti smlouvy, který předloží objednateli do 60 dnů od podepsání smlouvy ke schválení objednateli. Do harmonogramu nebudou zahrnuty ocelové stožáry v ulicích rekonstruovaných popř. vybudovaných v posledních 2 letech.   
· Zhotovitel provede měření tloušťky stěn ocelových stožárů (2 vzorky na ulici) a o provedeném měření provede zápis do provozního deníku
· Zhotovitel je povinen předat výsledky objednateli s návrhem dalšího postupu při údržbě a provozu, popř. s návrhem výměny.
Cena za činnosti dle bodu 2.1.(preventivní údržba VO) bude vypočítána jako soubor jednotlivých činností dle přiloženého výkazu a za celou dobu platnosti smlouvy.

2.2. Pravidelná údržba:
a) Odstraňování poruch svítidel
b) Odstraňování poruch spínacích prvků 
c) Odstraňování poruch jistících prvků 
d) Odstraňování poruch stožárových rozvodnic 
e) Identifikace kabelových poruch včetně zajištění havarijního spojení 
f) Odstraňování poruch kabelového vedení
g) Výměna světelných bodů na základě odsouhlaseného plánu oprav (harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO)
h) Výměna podzemního vedení na základě odsouhlaseného plánu oprav (harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO)

Cena za činnosti dle bodu 2.2 bude vypočítána na základě ocenění jednotlivých položkových rozpočtů a ceníku elektromontážních a souvisejících prací předaných objednatelem. Celková cena činnost dle č. 2.2. bude stanovena jako předběžná na základě vybraných ukázkových případů odstraňování poruch pro jeden kalendářní rok a pro celou platnost smlouvy.
 
2.3. Havarijní údržba: 
a) Odstraňování škod na veřejném osvětlení způsobených třetí osobou (dopravní nehody), nebo při živelných pohromách.
· Zhotovitel je povinen neprodleně na základě požadavku složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, HZS) zajistit ochranu zdraví a života před úrazem zasahujících osob a třetích osob a zahájit likvidaci škod na systému VO, tzn. zajistit havarijní spojení dle čl. 2.2. písm. e), popř. odstranit poškozený stožár pokud je narušena jeho statika, nebo brání v bezpečném pohybu po komunikaci účastníkům silničního provozu.
· Zhotovitel je povinen oznámit objednateli vznik takovéto události do 48 hodin od jejího vzniku včetně stanovení dalšího postupu a předání vyčíslení škody dle ceníků podle čl. 2.2.
· Zhotovitel je povinen o vzniku události provést záznam do provozního deníku.
· Odstranění následků škody je zhotovitel povinen provést v souladu s čl. 2.2. 

3. Další činností se rozumí:
a) Vánoční osvětlení
· Montáž dekorů vánočního osvětlení (zhotovitel je povinen v termínu 10 dní před zahájením adventu namontovat vánoční osvětlení dle požadavku objednatele)
· Demontáž dekorů vánočního osvětlení (do 16.1. příslušného roku)
· Pravidelná revize dekorů vánočního osvětlení (vizuální kontrola před montáží a revize el. zařízení 1 x za 2 roky, včetně zápisu do provozního deníku dle čl.1.a)  
Cena za činnosti dle bodu 3 (další činnosti) bude vypočítána jako soubor jednotlivých činností dle přiloženého výkazu za celou dobu platnosti smlouvy.

4. Kvalifikace uchazečů
4.1 Rozsah splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
· Základní kvalifikační předpoklady
· Profesní kvalifikační předpoklady
· Technické kvalifikační předpoklady

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmeno a).
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit v nabídce současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o jejich společném plnění předmětu veřejné zakázky. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.
Doklady, kterými zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v prostých kopiích těchto
dokladů.

4.2 Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) předložením čestného prohlášení podle § 62 odstavec 2) zákona, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

4.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 zákona
· Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ze kterého bude patrné, že jako předmět podnikání má zapsány činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky. Tuto skutečnost uchazeč dokládá kopií, ne starší než 90 dnů.
· Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského registru, kterým uchazeč prokáže oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Tuto skutečnost uchazeč dokládá kopií.
· Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
· „Osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnance“ podle § 8.1.2 a §10 Vyhl. č. 50/1978 Sb, 
· „Oprávnění ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení.“
4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto
dokladů:
a) Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
· osvědčení vydané či podepsané zadavatelem zakázky
· za významnou zakázku se považuje správa, nebo údržba Veřejného osvětlení obdobného rozsahu 
· Referenční list nemůže uchazeč předložit od osoby, která je v jakkoliv majetkově svázána, či jinak propojena s osobou uchazeče.
b) Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.   
c) Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví předpokládanou celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to částkou v českých korunách. Ve vyplněném Výkazu výměr (viz příloha č. 3 této ZD) pak vyplní jednotlivé detailní položkové ceny. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet částek za činnosti dle specifikace zakázky (3.2): 
1.		Správa veřejného osvětlení – měsíční paušální částka x doba plnění tj. 4 roky
2.1.		Preventivní údržba – výkonově za 1 rok na základě vyplněné přílohy x doba 			plnění tj. 4 roky
2.2.		Pravidelná údržba – výkonově na základě příkladného ročního plnění (viz. samostaná příloha) x doba plnění tj. 4 roky
2.3.	Havarijní údržba – výkonově na základě příkladného ročního plnění (viz. samostaná příloha) x doba plnění tj. 4 roky
3.		Další činnosti –  výkonově za 1 rok na základě vyplněné přílohy x doba plnění tj. 4 roky
Sečtením výsledných částek za výše uvedené činnosti uchazeč dospěje k výši nabídkové ceny, která pak bude uvedena ve smlouvě a v krycím listu uvedena v členění:
· nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
· samostatně DPH
· nabídková cena včetně DPH.

6. Platební podmínky
Provedené práce budou propláceny na základě faktur – daňových dokladů. Detailní platební podmínky a sankce jsou specifikovány v návrhu „Smlouvy o dílo“ v příloze č. 4 této ZD. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním platebním stykem z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
7.1 Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy a uveřejnění výzvy zadávacího řízení na úřední desce a končí dnem 13.12.2012 v 9:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídky.

7.2 Místo pro podání nabídky
Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky na adresu zadavatele. Nabídky lze
poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně podat v pondělí a ve středu v době od
800 do 1700 hod a v ostatní dny (Út, Čt a Pá) v době od 800 do 1400 hod.

7.3 Závaznost nabídky
Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena do 31.3.2013
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle §82 odst.3 zákona nebo do zrušením zadávacího řízení.



7.4 Jazyk nabídky
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce.

7.5 Struktura nabídky
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
2. Doklady o splnění kvalifikace a podmínek zadavatele
a) Základní kvalifikační kritéria (příloha č. 2)
b) Profesní kvalifikační předpoklady (viz čl. 4.3.)
c) Technické kvalifikační předpoklady (viz čl. 4.5)
d) Detailní položkové výkazy pro ocenění (příloha č. 3 a 4)
4. Prohlášení uchazeče o seznámení se s ZD (příloha č. 5)
5. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče v písemné podobě (příloha č. 8)
6. Naceněný výkaz výměr (příloha č. 3 a 4)
7. Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odstavce 3 zákona
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
b) [bookmark: _GoBack]má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

8. Posledním listem svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový
počet všech listů ve svazku (včetně listů předělových). Pro zajištění bezpečnosti nabídky požaduje zadavatel i očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

7.6 Údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen uvést v nabídce identifikační údaje dle přílohy č. 1 - „Krycí list nabídky“. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, je třeba doložit kopii smlouvy (např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
V nabídce budou uvedeny identifikační údaje dle přílohy č. 1 pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku. Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů). Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
7.7 Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit doplněný návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je plnění (dodání) celého předmětu tohoto výběrového řízení, včetně jeho specifikace, a to v souladu se všemi podmínkami této zadávací dokumentace výběrového řízení a obecně závaznými právními předpisy (díle i jen „návrh smlouvy“).
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče, je-li právnickou osobou, resp. uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou zmocněnou k takovému úkonu. Do přiloženého „Návrhu smlouvy o dílo“ (příloha č. 4) musí uchazeč doplnit:
a) svoje identifikační údaje vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně jako detailní položkový rozpočet označený jako příloha č. 1 Smlouvy o dílo);
c) cenu bez DPH, uvedení samotného DPH a celkovou cenu včetně DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;
d) doba plnění.
Ostatní parametry smlouvy o dílo není možné měnit.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže vyřazena pro nesplnění podmínek zadání.
7.8 Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

7.9 Formální požadavky na nabídku
Uchazeč předloží nabídku písemně ve dvou svazcích (originál a kopie) v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Uchazeč jako součást nabídky digitální nosič dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.
Nabídka musí být řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Jednotlivé listy nabídky musí být řádně očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Nabídka a digitální nosič musí být v jedné uzavřené obálce, která musí být:
- označena heslem: NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 -2017.“
- opatřena adresou zadavatele
- opatřena adresou zájemce, na níž je možné zaslat oznámení podle §71 odst.6 zákona
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

8. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 13.12.2012 v 12:30 hod v zasedací místnosti na adrese zadavatele. Členové komise pro otevírání obálek posoudí nabídky z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a zadávací dokumentaci. Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze posouzení a hodnocení.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Počet účastníků při otevírání obálek je omezen jedním zástupcem za každého uchazeče.
Uchazeč (fyzická osoba), statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče (právnická osoba) je povinen prokázat svou totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí předložení průkazu totožnosti a kopie dokladu uchazeče o oprávnění k podnikání; pověřený zástupce uchazeče předloží rovněž písemnou plnou moc k zastupování uchazeče. Prokázání totožnosti je nezbytnou podmínkou umožnění vstupu do místnosti, v níž se bude konat otevírání obálek s nabídkami uchazečů.
8. 1 Hodnotící kritérium
V této kapitole zadavatel informuje uchazeče, na základě jakých hodnotících kritérií provede výběr nejvhodnější nabídky z nabídek předložených uchazeči. Hodnocení nabídek bude na základě ekonomické výhodnosti nabídky na základě těchto dílčích hodnotících kritérií:

	 
	Část
	Cena bez DPH dle návrhu SOD
	Váha kritéria v %

	A)
	správa veřejného osvětlení
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	45%
	Kč

	B)
	preventivní údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	15%
	Kč

	C)
	pravidelná údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	30%
	Kč

	D)
	havarijní údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	5%
	Kč

	E)
	vánoční osvětlení
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	5%
	Kč




Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Všechna kritéria jsou číselně vyjádřitelná, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  Vítěznou nabídkou pak bude nabídka, která získá v součtu podle jednotlivých kritérií nejvyšší bodové ohodnocení podle příslušné váhy kritéria, za podmínky splnění závazků viz. Smlouva o dílo (příloha č. 4).
Zadavatel si vyhrazuje při hodnocení nabídek následující práva:
Nabízená hodnocená kritéria musí být reálná, v případě nepřiměřené výše bude k uchazeči doručena hodnotící komisí žádost o podání vysvětlení dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za nepřiměřenou výší hodnoceného kritéria bude hodnotící komise považovat takovou hodnotu, která přesáhne pětitinásobek výše hodnoceného kritéria předloženou uchazečem, který by se umístil v druhém pořadí.
9. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 5.12.2012 a sraz uchazečů o prohlídku je
ve 11:00 hod. před hlavním vstupem Městského úřadu v Mimoni, Mírová 120, 471 24 Mimoň.
Prohlídky místa budoucího plnění se může, z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků, zúčastnit nejvýše jeden zástupce uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

10. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

11. Právo zrušit zadávací řízení
Zadavatel je oprávněn do uzavření smlouvy zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

12. Závěrečná ustanovení
Splnění podmínek uvedených ve výzvě je nezbytnou podmínkou pro zařazení nabídky uchazeče
do hodnocení na výběr zhotovitele předmětné veřejné zakázky.
Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na zpracování nabídky či účast v tomto zadávacím řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

13. Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky,
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče § 53,
Příloha č. 3 – Výkaz výměr,
Příloha č. 4 – Ceník elektromontážních a souvisejících prací,
Příloha č. 5 – Prohlášení uchazeče o seznámení se zadávací dokumentací,
Příloha č. 6 – Pasport veřejného osvětlení (výpis svítidel, rozvaděčů, vedení a zařízení)
Příloha č. 7 – Pasport veřejného osvětlení (grafická příloha)
Příloha č. 8 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 9 – Rozvaděče 

V Mimoni dne 20.11.2012

František Kaiser
starosta města
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