MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2012 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Soukup |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 026 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | soukup@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 10.12.2012 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace k zadávacímu řízení na ,,Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“

Dotaz:

prosím ještě o upřesnění typu instalační trubky/hadice… Nepodařilo se nám zjistit typ, resp. výrobce KOMEX ocelové hadice

Jedná se zvl. o trubky

- PVC ohebné pr. od 16 mm do 36 mm typu 23xx nebo HFX

- trubky korugované např. 50/41 nebo 100/91

- příp. ochranné trubky / hadice pro prozatímní uložení

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM