MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2012 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 21.11.2012 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 5 k zadávacímu řízení na ,,Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“

- V bodu 2.1. Preventivní údržba je uvedena komplexní údržba všech stožárů 867 ks, ve výkazu výměr jich uvádíte 862 ks.

V doplněné zadávací dokumentaci je toto chyba opravena a veškeré změny v ZD jsou vyznačeny. Tato chyba byla způsobena nepřesnostmi v podkladech tj ve stávajícím pasportu VO.

- V bodu 2.1. Preventivní údržba je uvedeno natírání stožárů 30 ks/rok, ve výkazu výměr jich uvádíte v textu 50 ks/rok, v tabulce potom 30 ks.

Příloha č.3 výkaz výměr byla opravena, skutečně zadavatel požaduje nátěr 30 ks ocelových sloupů, změna v příloze č. 3 je vyznačena.

- V bodu 2.2. Pravidelná údržba je uvedeno, že cena bude vypočítána na základě ocenění jednotlivých položkových rozpočtů a ceníků elektromontážních a souvisejících prací předaných objednatelem. V této souvislosti, pokud by měly být jednotlivé položky ve výkazu výměr pod listem „pravidelná údržba“ oceněny dle příloh, tj. oceňovat práci + materiál, chybí v „ceníku elektromontážních a souvisejících prací“ tyto položky:

Cena materiálu :

- Dvířka

- Halogen

- Kryt svítidla

- Tlumivka 125 W

- Tlumivka 150 W

- Tlumivka 250 W

- Tlumivka 70 W

- Výbojka 150 W

- Výbojka 350 W

- Výbojka HQI-E

- Výbojka PH

- Zapalovač TR10

- Zapalovač TR11

- Zářivka 24 W

- Zářivka 48 W

Ceník Elektromontáží

- Montáž výměny dvířek

- Montáž výměny krytu svítidla

- Montáž výměny výbojky

- Montáž výměny tlumivky

- Montáž výměny zapalovače, apod.

Vzhledem k častým dotazům ohledně technické specifikace pravidelné údržby, zpracoval zadavatel konkrétní příklad ročního plnění. Výkaz výměr se rozšířil o listy „Celkem pravidelná údržba“ „materiál pravidelná údržba“ a „montáž pravidelná údržba.“ Do listů materiál a montáž uchazeč doplní jednotkové ceny do žlutě vyznačených buněk. Výsledné ceny se vygenerují již sami. Do přílohy č. 3 jsou navíc v listě vánoční osvětlení doplněny fotky používaného vánočního osvětlení.

Barva RAL 6005

V ceníku tj. v příloze č. 4 k zadávací dokumentaci je uvedena barva ZINGA, jelikož se tato barva nevyrábí v jiných odstínech a požadavkem zadavatele je sjednocení zhledu městského mobiliáře byl v zadávací dokumentaci použit odstín RAL 6005. Z tohoto důvodu byla barva ZINGA nahrazena syntetickou venkovní barvou na kov ve stanoveném odstínu viz. upravená příloha č. 4.

V případě, že nejsou definovány montáže na jednotlivé komponenty, není nikde v tabulce k ocenění obecně za 1/hod. elektromontážních prací při výměně komponentů na svítidle apod.

Tato položka byla doplněna do přílohy č. 4

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM