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Dodatečné informace č. 7 k zadávacímu řízení na ,,Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“ 


1. nově zaslaný soubor výkaz výměr špatně sčítá položky na listu pravidelná údržba. Doplněním ceny zářivky 24W na listu materiálu pravidelná údržba se materiál přičte k výměně zapalovače. Máme tuto tabulku použít pro stanovení ceny i přes tyto chyby nebo bude zaslána nová?
Děkujeme za upozornění, chyba byla odstraněna a v příloze této informace je nový výkaz.

1. Mohl by jste upřesnit typ výbojky PH. Tento typ neznáme a nedokážeme nacenit.
Na základě Vašeho požadavku bylo provedeno dožádání informace na současném správci VO. Jedná se o výbojku určenou do halogenového svítidla k nasvětlení památky kostela a uvedený typ lze nahradit výbojkou HQI – TS 250W/D.
[bookmark: _GoBack] 
1. V dodatečných informacích č.5 píšete, že jsou připojeny fotografie vánočního osvětlení. Žádné jsme tam nenašli.
Za toto nedopatření se omlouváme a fotky zmiňované v dodatečné informaci č. 5 jsou doplněny v záložce vánoční osvětlení výkazu výměr. 


S přáním hezkého dne


Pavel Škubal 
Vedoucí ORM
