MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2012 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 19.12.2012 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 7 k zadávacímu řízení na ,,Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“

- nově zaslaný soubor výkaz výměr špatně sčítá položky na listu pravidelná údržba. Doplněním ceny zářivky 24W na listu materiálu pravidelná údržba se materiál přičte k výměně zapalovače. Máme tuto tabulku použít pro stanovení ceny i přes tyto chyby nebo bude zaslána nová?

Děkujeme za upozornění, chyba byla odstraněna a v příloze této informace je nový výkaz.

- Mohl by jste upřesnit typ výbojky PH. Tento typ neznáme a nedokážeme nacenit.

Na základě Vašeho požadavku bylo provedeno dožádání informace na současném správci VO. Jedná se o výbojku určenou do halogenového svítidla k nasvětlení památky kostela a uvedený typ lze nahradit výbojkou HQI – TS 250W/D.

- V dodatečných informacích č.5 píšete, že jsou připojeny fotografie vánočního osvětlení. Žádné jsme tam nenašli.

Za toto nedopatření se omlouváme a fotky zmiňované v dodatečné informaci č. 5 jsou doplněny v záložce vánoční osvětlení výkazu výměr.

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM