                                      V Mimoni 07.10.2013

MĚSTO MIMOŇ
Mírová ulice 120, Mimoň - 471 24, tel. 487/805001, fax 487/805044

                                                  podatelna@mestomimon.cz

Zadávací dokumentace na akci:
Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt na pozemku st.č. 733 a st.č. 729 v k.ú. Mimoň    
Město Mimoň, se sídlem Mírová 120,471 24 Mimoň, IČ: 00260746, zastoupené starostou města panem Františkem Kaiserem, Vás v souladu se Směrnicí Města Mimoně č.4/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 350 000 Kč bez DPH. 
I.

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je vybudování přípojky vodovodu a kanalizace k objektu Lékárny a DDM Vážka v Mimoni.  
II.

Specifikace zakázky:

Přípojka kanalizace 
Bude proveden výkop pro prefabrikované šachty (betonové, alt. plastové) a kanalizační přípojku z PVC DN 200 – 32,0 m a DN 150 - délky 23,3 m, která bude uložena do pískového lože s obsypem. Zásyp rýhy bude proveden se zhutněním. Po dokončení stavebních prací budou povrchy uvedeny zpět do původního stavu.
Přípojka vodovodu 
Vodovodní přípojky PE 32 - délky 26,1 m a PE 32 - délky 58,9 m budou provedeny navrtávkou na stávající vodovodní řad, který je veden v pozemku p.č.720 v k.ú. Mimoň. Vodoměry budou osazeny ve vodoměrné šachtě (min. rozměry 1200 x 1200 x 1600 mm). Vodovodní přípojka bude ukončena v objektu na pozemku st.č.732 a st.č.729 v k.ú. Mimoň. Po dokončení stavebních prací budou povrchy uvedeny zpět do původního stavu.

Podrobnosti jsou dále specifikovány výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Kateřinou Iwanejko (ČKAIT č.0501118)  
III.

Předpokládaný termín plnění:

zahájení prací:



              
29.10.2013
ukončení prací a předání díla objednateli:

13.12.2013  
IV.

Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1.
Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:

- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění) 
- čestné prohlášení v rozsahu § 53 písm. a) – k) k 137/2006 Sb.

- realizace minimálně 3 obdobných zakázek v posledních pěti letech  
2.
Návrh smlouvy o dílo dle přílohy zadávací dokumentace, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. 
V.

Hodnocení nabídek:

1. celková cena díla







váha 100%
 nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

VI.

Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy o dílo.

                                                                      
VII.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 22.10.2013 do 9:00 hod.

-
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

-
Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí.

-
Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

-
Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „Soutěž“ – Neotevírat - „Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt na pozemku st.č. 733 a st.č. 729 v k.ú. Mimoň“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

-
Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:

1.
Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.
2.
Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/
3.
Kontaktní osobou zadavatele je Pavel Soukup, odbor rozvoje města MěÚ Mimoň, tel.: 487805026, e-mail: soukup@mestomimon.cz, 
4.
Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

5.
Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1.
Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:



a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní,



b) že provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.

2.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.







František Kaiser

                                                             starosta města
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