                                      V Mimoni 28.2.2014
MĚSTO MIMOŇ
Mírová ulice 120, Mimoň - 471 24, tel. 487/805001, fax 487/805044

                                                  podatelna@mestomimon.cz

Zadávací dokumentace na akci:
Přípojky inženýrských sítí Koupaliště Mimoň - II  
Město Mimoň, se sídlem Mírová 120,471 24 Mimoň, IČ: 00260746, zastoupené starostou města panem Františkem Kaiserem, Vás v souladu se Směrnicí Města Mimoně č.4/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 700 000 Kč bez DPH. 
I.

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je vybudování přípojky vodovodu, kanalizace a přípojky elektro  v areálu Koupaliště v Mimoni.  
II.

Specifikace zakázky:

Přípojka kanalizace bude odvádět splaškové vody od buňky WC a plavčíka, a ze stávajících venkovních sprch. Přípojka bude napojena do stávající splaškové kanalizace ve správě SčVK v revizní šachtě umístěné na p.p.č. 1999/1. 

Přípojka vodovodu bude zásobovat vodou buňky plavčíka a WC, a stávající venkovní sprchy. Vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 50.  Napojení vodovodní přípojky bude provedeno navrtávkou na stávající veřejný vodovod PE 110 ve správě SčVK. Vnitřní vodovod z PE 32. 

Přípojka elektro bude napojena v nové rozvodné skříni na hranice areálu a bude proveden přívod NN elektro společností ČEZ Distribuce a.s. Přípojkou elektro budou napojeny buňky plavčíka a WC, a vrtaná studna sloužící k doplňování vody v koupališti.   

Obytná buňka pro plavčíka
dle projektové dokumentace  

Podrobnosti jsou dále specifikovány výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Josefem Dostálem (ČKAIT č.0500030)  
III.

Předpokládaný termín plnění:

zahájení prací:



              
01.04.2014
ukončení prací a předání díla objednateli:

31.05.2014  
IV.

Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1.
Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:

- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění) 
- čestné prohlášení v rozsahu § 53 písm. a) – k) k 137/2006 Sb.

- realizace minimálně 3 obdobných zakázek v posledních pěti letech  
2.
Návrh smlouvy o dílo dle přílohy zadávací dokumentace, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. 
V.

Hodnocení nabídek:

1. celková cena díla







váha 100%
 nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

VI.

Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy o dílo.

                                                                      
VII.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 17.03.2014 do 9:00 hod.

-
Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

-
Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí.

-
Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

-
Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „Soutěž“ – Neotevírat - „Přípojky inženýrských sítí Koupaliště Mimoň - II“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

-
Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:

1.
Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.
2.
Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/
3.
Kontaktní osobou zadavatele je Pavel Soukup, odbor rozvoje města MěÚ Mimoň, tel.: 487805026, e-mail: soukup@mestomimon.cz, 
4.
Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

5.
Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1.
Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:



a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní,



b) že provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.

2.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.







František Kaiser

                                                             starosta města
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