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 Výzva k podání nabídky na akci:

 „ výběr dodavatele  na Výměnu oken v objektu Nádražní 26 v Mimoni “. 
Město Mimoň, se sídlem Mírová 120,471 24 Mimoň, IČ: 00260746, zastoupené starostou města panem Františkem Kaiserem, Vás v souladu se Směrnicí Města Mimoně č.4/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené práce.

I.

Předmět zakázky:

1. Předmětem zadání je výběr dodavatele na  výměnu oken v objektu Nádražní  č.popisné 26 v Mimoni. 
II.

Specifikace zakázky:
Jedná se o bytový dům se třemi bytovými jednotkami, které slouží pro bydlení, se sociálním zařízením jednotlivých bytů, s technickým zázemím objektu a sklepními prostorami. Požadavkem zadavatele je výměna stávajících dřevěných oken v objektu Nádražní 26 v počtu 21 kusů.
Byt č.1:    Okno 3-křídlé štulpové (se sloupkem), š.2050 x v 1430 
                 koupelna š. 1500 x v 640

Byt č.2   : Okno 3-křídlé štulpové (se sloupkem), š.1750 x v 1430

                 Okno 3-křídlé štulpové (se sloupkem), š.2350 x v 1430

                 Okno 3-křídlé štulpové (se sloupkem), š.2350 x v 1430           

Byt č.3:   Balkonové dveře 1 křídlé š.740 x v 1980

                Okno 3-křídlé štulpové (se sloupkem), š.1750 x v 1430

                Okno 2-křídlé štulpové š 1450 x v 1430

2 ks chodba    š 1200 x v 1900 2-křídlé
3ks špajz         š 500 x v 1030

3 ks WC          š 350 x v 2400

2 ks sklep zezadu ve dvoře: š.840 x v 790

3ks sklep od silnice              š.940 x v 830 
UPOZORNĚNÍ: uvedené rozměry jsou orientační, přesné rozměry bude nutné doměřit na místě

TERMÍN PROHLÍDKY:

Pro upřesnění požadovaného vzhledu, typu oken a jejich přesného zaměření je nutná prohlídka na místě. Termín konání prohlídky je stanoven na 7.7.2014 od 10.00 hodin  v Nádražní 26. Navrhované řešení musí respektovat platnou legislativu a technické normy, vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

 Požadavky: Plastová bílá okna
                    Izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem, plněno argonem

                    Rám - minimálně pětikomorový plastový profil

                    Umax 1,2 W/m2K

                    Třída A

                    Okna vyrobená z nerecyklátu
                    Speciální požadavek na montáž oken dle platné normy

                    Venkovní parapety z TiZn a vnitřní plastové parapety bílé barvy 
                    Zednické zapravení (jádrová omítka + štuk)

                    Kování a štelování pantů v 6ti směrech

                    Čtyř polohové zavírání 

Zadavatel požaduje do plnění této zakázky zahrnout demontáž starých oken včetně jejich likvidace, výměnu vnitřních parapetů za plastové a vnějších parapetů za TiZn a provedení zednického začištění včetně provedení malby kolem okenních otvorů. Nutno doměřit.
Před zahájením výroby oken je nutno provést jejich nové zaměření.

III.

Předpokládaný termín plnění:
předpokládané zahájení prací:                                      září  2014
ukončení prací a předání díla objednateli:

 nejpozději do31.10.2014
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po uzavření Smlouvy s dodavatelem stavebních prací.

                                                                                     IV.

Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1.
Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:
· oprávnění k podnikání 
· reference za posledních 5 let v minimální hodnotě předpokládané ceny této zakázky
· uvedení zástupce uchazeče včetně kontaktních údajů (Tel, e-mail) se kterým bude zadavatel ohledně uvedené zakázky komunikovat.
· musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách viz. příloha č.2

· čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle §50 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách viz. příloha č.3
· uvedení podílu veřejné zakázky, kterou uchazeč zamýšlí zadat jiné osobě včetně seznamu subdodavatelů, kteří se mohou nebo mají podílet na realizaci zakázky.
· další doklady k prokázání kvalifikace související s předmětnou zakázkou

· prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků, včetně příloh (rozpočet) a dalších informací, které mají být dle vnitřní směrnice zveřejněny.
· nabídka bude předložena v českém jazyce popřípadě přiložen český překlad této nabídky.

· Cenová nabídka bude zpracována ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1. této výzvy

2.
Návrh smlouvy, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.  Návrh smlouvy bude mimo jiné obsahovat zejména:
· Identifikační údaje uchazeče

· nabídkovou celkovou cenu v členění:      cena v Kč bez DPH

                                                                         DPH v % a v Kč

                                                                         cena celkem, vč. DPH

· nabídková cena za provedené dílo bude stanovena jako cena maximální. Cena bude zahrnovat veškeré náklady za práci, cestovné, včetně příslušné DPH.
· prohlášení uchazeče, že změna ceny je možná pouze v případech kdy:
a. objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací  dokumentaci,  nebo v jiném zadání,

b. objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,  nebo v jiném zadání,

c. v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
· Faktura bude vystavena po zpracování a předání díla zadavateli se splatností 14 dní.  
· Na akci nebudou poskytovány zálohy.

· V případě zahraničního uchazeče uvedení adresy pro doručování v České republice.
V.

Hodnocení nabídek:

Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle níže uvedených kriterií:

1. celková nabídková cena                                                                                
    nejlépe bude hodnocená nabídka s nejlevnější cenou
Otevírání obálek s nabídkami je bez účasti uchazečů.
VI.

Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy na zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a právo nepřijmout žádnou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku realizovat pouze z části. Případně zakázku realizovat po etapách v dalších letech. 
                                                                                           VII.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do  09.07.2014 do 12.00 hod.
·     Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

·     Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí, číslo dveří 104.

·     Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. V případě, že uchazeč předložil samostatnou nabídku, nemůže současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným (i) dodavatelem (i);
·     Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem „ zakázka malého rozsahu  – Výměna oken v objektu Nádražní 26 – NEOTVÍRAT “., na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
·     Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.
VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky:

1.
Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.

2.
Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Jana Focková, odbor správy majetku města – správa bytů a nebytových prostor, tel.: 487 805 030, fax: 487 805 044,  e-mail: fockova@mestomimon.cz.   

3.
Po zveřejnění výběrového řízení bude zadavatel s případnými zájemci o zakázku, komunikovat a doplňovat případné dodatečné informace na internetových stránkách zadavatele a to   https://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/z-140624360179 / v sekci konkrétní zakázky.  

4.
Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.
5.
Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1.
Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:



a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní;



b) že provede předmět díla v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými oprávněními  

                  s vyjádřením příslušných orgánů a organizací, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.
                                                                                                                                 František Kaiser

   

                                                                                                                                   starosta města


