Upřesnění výběrového řízení:

Na základě místního šetření dne 7.7.2014 ohledně zadání výměry oken upřesňujeme zadání.
Parapety – ohýbaný hliník bílá barva
WC okénka – v nabídce neoceňujte, vzhledem k rozměru dle poptaných firem dokáže vyrobit pouze truhlář.
[bookmark: _GoBack]Okénka chodba  2 kusy – naceňte navíc rozměr 60 x 70 Fix
Okna sklep 3x z přední strany – z drátoskla. Okna jednokřídlá, vyklápěcí
Okna sklep 2x ze zadní strany – nepožadujeme drátosklo, okna jednokřídlá, vyklápěcí.
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