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Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na ,,Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. Etapa"



Dotaz: 

1) PD řeší i práce, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o elektroinstalaci v objektu tělocvičny vč.rozvaděčů, demontáž stávajících a montáž nových otopných rozvodů vedených pod úrovní terénu pro tělocvičnu. Nové zastřešení vč.podbití. Tyto práce nejsou součástí této etapy?


[bookmark: _GoBack]Odpověď: Projektová dokumentace je zpracována pro kompletní Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň. V rámci první etapy stavby byly některé práce už realizovány.
Součástí etapy II. jsou pouze práce obsažené ve výkazu výměr a část elektro dle dodatečné informace č.1.   
 
 

Dotaz:
2) Nová plastová okna mají ve výpise prvků poznámku, že mají být zaskleny izolačním dvojsklem s koeficientem U=1,1W/m2K. Ve výkazu výměr je koeficient jiný, a to U=1,0W/m2K a v technické zprávě je koeficient U=1,1W/m2K ale asi na celé okno. To už by muselo být okno s izolačním trojskem. Je uveden koeficient U a není rozlišeno, zda je to Ug (prostupnost tepla sklem) nebo Uw (prostupnost tepla celého okna) nebo Uf (prostupnost tepla přes okenní profily). Jaký koeficient prostupu tepla má být na sklo a jaký na celé okno?
	Odpověď: Hodnota U=1,1 W/m2K“, platí pro zasklení (izolační dvojsklo) 
	

Dotaz:
		3) Ve výpise prvků u nových plastových dveří není uvedena barva. Patrně bude stejná jako na oknech – bílá. Prosím o informaci, zda dveře budou bílé. Dveře mají být s koeficientem prostupu tepla U=1,4W/m2K. jedná se o Uw – prostup tepla celých dveří?
	Odpověď: Barva dveří bude bílá. U=1,4W2K je v tomto případě prostup tepla celých dveří. 


 
S přáním hezkého dne
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