MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

	váš dopis zn.:
	
	(
	
	
	
	(

	ze dne:
	
	
	
	
	
	

	ČJ.:
	MUMI        /2014
	
	(
	
	(
	

	
	
	
	
	
	
	

	vyřizuje:
	Ing. Miroslav Řepka
	
	
	
	
	

	tel.:
	487 805 029
	
	
	
	
	

	FAX:
	487 805 044
	
	
	
	
	

	e-mail:
	repka@mestomimon.cz
	
	
	
	
	

	
	
	
	(
	
	(
	

	datum:
	08. 10. 2014
	(
	
	
	
	(


Dodatečné informace č. 1 -  Město Mimoň – Klimatizace obřadní síně
Dotaz:
1) V PD není řešeno připojení na rozvaděč. Bude připojení na silovou elektřinu připraveno? 
Odpověď: ANO, připojení na silovou elektřinu bude připraveno, proto není součástí kritérií VŘ.
2) Je možné umístit venkovní jednotku na opačnou stranu budovy, směrem do dvora? 
Odpověď: ANO, tato varianta je přípustná.

3) Je možné použít 2 venkovní jednotky?
Odpověď: ANO, tato varianta je přípustná, stejně jako použití odlišného technického řešení (při dodržení rámce zadání), v případě ekonomické výhodnosti může dodavatel nabídnout.
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