MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2014 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 05.12.2014 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni"

Dotaz 1:

- jak bylo řečeno – položky Úprava vzduchotechniky, Instalace solárních panelů bude oceněno nulou?

- Položka – Úprava ÚT nebude také zahrnuto v zakázce?

- Upřesnění ETICS – opravdu grafitový EPS? zátky hmoždinek EPS? Jak dlouhé hmoždinky?

- Upřesnění použité omítky – zrnitost tedy 2 mm?

- Anglické dvorky – zvolení vhodné izolace

- Upřesnění výplní otvorů – jaké vlastnosti, bude provedena oprava vstupních dveří?

- Ozdobné prvky fasády – detail provedení ETICS v místech ozdobných prvků, jak provést montáž nových fasádních prvků (jaký typ prvků a jejich povrchová úprava)

- Vnitřní zateplení – opravdu bude provedeno dle PD?

Odpověď:

- Ano

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

- Ano bude grafitový EPS. Jedná se o ucelený systém je nutné realizovat dle tech. listů

- Viz. Dodatečná informace č. 1

- Viz. Řez C-C bitumenovou stěrkou

- Viz. Technická zpráva str. 18 a 19, oprava vstupních dveří nebude realizována (není součástí rozpočtu)

- EPS + Omítka, týká se jen říms, nikoliv ryzalitu a rozet (kulatých květů)

- Ano bude provedena dle PD

Dotaz 2:

posílám připomínky k zakázce: Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni
1/ co obsahuje položka- Úpravy ÚT / termohlavice - jaké , výměna čeho

2/ položka : Šachta drenážní z betonových dílců na potrubí s lehkým poklopem -ks 6 /je to šest šachet nebo šest skruží/

Odpověď:

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

- Viz. PD výkres 1.PP – šest šachet

Dotaz 3:

prosím o doplnění projektové dokumentace s bližší specifikací solárních panelů a ÚT. S dodané dokumentace nejsme schopni správně a přesně ocenit tuto soustavu solárního vytápění.

Odpověď:

- Viz. Dodatečná informace č. 1

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

Dotaz 4:

1) v technické zprávě i v tabulkách je výměna oken za plastová okna v počtu 126 ks, avšak ve výkazu výměr(slepém rozpočtu) nejsou položky vybourání,  osazení, dodávka oken obsaženy.

Je třeba doplnit.

2) Je třeba upřesnit dodávku a montáž dveří. Je rozpor mezi technickou zprávou(D+M plastových dveří a repase vchodových) a VV kde jsou uvedeny dřevěné dveře.

Je třeba upřesnit a doplnit.

Odpověď:

- Zbývá vyměnit jen okna v suterénu viz. rozpočet. Ostatní okna jsou už vyměněna

- Vchodové dveře jsou už repasované – nebude se realizovat

V rozpočtu je rozlišeno vnější dveře – všechny z plastu

Vnitřní dveře (půda) dřevěná izolovaná

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM