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Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni"

Dotaz 1: 

- jak bylo řečeno – položky Úprava vzduchotechniky, Instalace solárních panelů bude oceněno nulou?
- Položka – Úprava ÚT nebude také zahrnuto v zakázce?
- Upřesnění ETICS – opravdu grafitový EPS? zátky hmoždinek EPS? Jak dlouhé hmoždinky?
- Upřesnění použité omítky – zrnitost tedy 2 mm?
- Anglické dvorky – zvolení vhodné izolace
- Upřesnění výplní otvorů – jaké vlastnosti, bude provedena oprava vstupních dveří?
- Ozdobné prvky fasády – detail provedení ETICS v místech ozdobných prvků, jak provést montáž nových fasádních prvků (jaký typ prvků a jejich povrchová úprava)
 - Vnitřní zateplení – opravdu bude provedeno dle PD?


Odpověď: 

· Ano
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH
· Ano bude grafitový EPS. Jedná se o ucelený systém je nutné realizovat dle tech. listů
· Viz. Dodatečná informace č. 1 
· Viz. Řez C-C bitumenovou stěrkou 
· Viz. Technická zpráva str. 18 a 19, oprava vstupních dveří nebude realizována (není součástí rozpočtu) 
· EPS + Omítka, týká se jen říms, nikoliv ryzalitu a rozet (kulatých květů)
· Ano bude provedena dle PD      
	 
Dotaz 2:
posílám připomínky k zakázce: Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni
1/ co obsahuje položka- Úpravy ÚT / termohlavice - jaké , výměna čeho
2/ položka : Šachta drenážní z betonových dílců na potrubí s lehkým poklopem -ks 6 /je to šest šachet nebo šest skruží/

Odpověď: 
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH
· Viz. PD výkres 1.PP – šest šachet 

Dotaz 3:
prosím o doplnění projektové dokumentace s bližší specifikací solárních panelů a ÚT. S dodané dokumentace nejsme schopni správně a přesně ocenit tuto soustavu solárního vytápění.
Odpověď: 
· Viz. Dodatečná informace č. 1
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

Dotaz 4: 
1) v technické zprávě i v tabulkách je výměna oken za plastová okna v počtu 126 ks, avšak ve výkazu výměr(slepém rozpočtu) nejsou položky vybourání,  osazení, dodávka oken obsaženy.
             Je třeba doplnit.
2) Je třeba upřesnit dodávku a montáž dveří. Je rozpor mezi technickou zprávou(D+M plastových dveří a repase vchodových) a VV kde jsou uvedeny dřevěné dveře.
             Je třeba upřesnit a doplnit.
[bookmark: _GoBack]Odpověď: 
1. Zbývá vyměnit jen okna v suterénu viz. rozpočet. Ostatní okna jsou už vyměněna
1. Vchodové dveře jsou už repasované – nebude se realizovat 
V rozpočtu je rozlišeno vnější dveře – všechny z plastu 
Vnitřní dveře (půda) dřevěná izolovaná 

 S přáním hezkého dne


Pavel Škubal
Vedoucí ORM
