MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2015 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 19.01.2015 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni - II"

Dotaz 1:

při vypracovávání nabídky na akci: „Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni“ jsme nenašli podklady pro řádné nacenění vzduchotechniky.

Ve výkazu výměr je položka č. 158 – Montáže vzduchotechnických zařízení. Je zde uvedena úprava vzduchotechniky + montáž rekuperačních jednotek v kuchyni jako komplet.

Odpověď: Tuto položku všichni nacení nulou nebude se naceňovat ani realizovat.

Dotaz 2:

Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“ – v PD jsme nenašli projekt na úpravu vzduchotechniky -rekuperaci. Žádáme o doplnění do PD.

Odpověď: Tuto položku všichni nacení nulou nebude se naceňovat ani realizovat.

Dotaz 3:

Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“ – v PD nejsou podle firem, které se zabývají realizací dostatečné informace o instalaci solárních panelů k ohřevu TUV. Existuje nějaký projekt? Žádáme o doplnění do PD.

Odpověď: Z důvodu zpracování nového energetického auditu není nutné instalovat solární panely. Tuto položku všichni nacení nulou.

Dotaz 4:

- V oddílu zemní práce chybí položka naložení výkopku na odvoz na skládku

- Položka vyjadřující uložení sypaniny na skládku – poplatek by měl být v tunách

- Položka štěrkopísek+15% na zhutnění je materiál nebo práce? Materiál by měl být v tunách ne v m3

- Položka Drenážní folie – je materiál drenážní folie s geotextilií nebo není? Drenážní folie bude vč. příslušenství (odvětrávací lišta, kotvy?)

- Svislé konstrukce – není zde jasná jaká tl. betonových tvárnic má být použita, není specifikována výztuž

- U položky vybourání litého asfaltu/zámkové dlažby - tato položka by měla být rozdělena na bourání litého asfaltu vč. uložení na skládku, řezání asfaltu, dále by měla být samostatná položka demontáž a montáž zámkové dlažby

- Zateplení fasád – omítka silikátová,  zatřená nebo škrábaná? – jaká hrubost?Upřesnit.

- V položkách zateplení fasád nejsou popsány použité lišty, je potřeba vypsat celkové provedení detailů u KZS.

Odpověď:

- Jedná se agregovanou položku je obsaženo v položce 132301202.

- Uvedená položka může být i v m3

- Štěrkopísek + 15% na zhutnění je materiál.

- Ano je včetně fólie a obsahuje veškeré příslušenství.

- Betonové tvárnice 200 mm viz. projektová dokumentace

- Jedná se o agregovanou položku

- Omítka silikátová 02 (zatřená)

- Lišty včetně příslušenství.

Dotaz 5:

- jak bylo řečeno – položky Úprava vzduchotechniky, Instalace solárních panelů bude oceněno nulou?

- Položka – Úprava ÚT nebude také zahrnuto v zakázce?

- Upřesnění ETICS – opravdu grafitový EPS? zátky hmoždinek EPS? Jak dlouhé hmoždinky?

- Upřesnění použité omítky – zrnitost tedy 2 mm?

- Anglické dvorky – zvolení vhodné izolace

- Upřesnění výplní otvorů – jaké vlastnosti, bude provedena oprava vstupních dveří?

- Ozdobné prvky fasády – detail provedení ETICS v místech ozdobných prvků, jak provést montáž nových fasádních prvků (jaký typ prvků a jejich povrchová úprava)

- Vnitřní zateplení – opravdu bude provedeno dle PD?

Odpověď:

- Ano

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

- Ano bude grafitový EPS. Jedná se o ucelený systém je nutné realizovat dle tech. listů

- Viz. Dodatečná informace č. 1

- Viz. Řez C-C bitumenovou stěrkou

- Viz. Technická zpráva str. 18 a 19, oprava vstupních dveří nebude realizována (není součástí rozpočtu)

- EPS + Omítka, týká se jen říms, nikoliv ryzalitu a rozet (kulatých květů)

- Ano bude provedena dle PD

Dotaz 6:

posílám připomínky k zakázce: Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni
1/ co obsahuje položka- Úpravy ÚT / termohlavice - jaké , výměna čeho

2/ položka : Šachta drenážní z betonových dílců na potrubí s lehkým poklopem -ks 6 /je to šest šachet nebo šest skruží/

Odpověď:

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

- Viz. PD výkres 1.PP – šest šachet

Dotaz 7:

prosím o doplnění projektové dokumentace s bližší specifikací solárních panelů a ÚT. S dodané dokumentace nejsme schopni správně a přesně ocenit tuto soustavu solárního vytápění.

Odpověď:

- Viz. Dodatečná informace č. 1

- Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

Dotaz 8:

1) v technické zprávě i v tabulkách je výměna oken za plastová okna v počtu 126 ks, avšak ve výkazu výměr(slepém rozpočtu) nejsou položky vybourání,  osazení, dodávka oken obsaženy.

Je třeba doplnit.

2) Je třeba upřesnit dodávku a montáž dveří. Je rozpor mezi technickou zprávou(D+M plastových dveří a repase vchodových) a VV kde jsou uvedeny dřevěné dveře.

Je třeba upřesnit a doplnit.

Odpověď:

- Zbývá vyměnit jen okna v suterénu viz. rozpočet. Ostatní okna jsou už vyměněna

- Vchodové dveře jsou už repasované – nebude se realizovat

V rozpočtu je rozlišeno vnější dveře – všechny z plastu

Vnitřní dveře (půda) dřevěná izolovaná

Dotaz 9:

Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“č.4

Na prohlídce k VŘ bylo řečeno, že bude vypracován nový výkaz výměr. Bude?

Odpověď:

Po konzultaci s projektantem a zodpovězení dotazů zaslaných v zakázce ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova Důchodců v Mimoni’’ se zadavatel rozhodl ponechat k nacenění stávající výkaz výměr. Žádný další výkaz výměr nebude vypracován.

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM