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Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni - II"

Dotaz 1: 
obracím se na Vás s dotazem, k výše uvedené zakázce.

1. Deska z min. vaty tl. 12 cm - 1350 m2 - Bylo by prosím možné sdělit přesnou specifikaci této desky, včetně součinitele prostupnosti?

2. Obklad fasád tmavými šedými deskami Cetris na dřevěný rošt - 102,84 m2 -  Bylo by prosím možné sdělit přesnou specifikaci (tloušťku) desky Cetris?



Odpověď: U= 0,17 W/mK, Cetris tl. 12mm 

Dotaz 2:
Je možné fakturaci vystavovat měsíčně? Nebo je myšlenou pouze 1 konečnou fakturací.

Odpověď: Ano je možná měsíční fakturace na základě objednavatelem odsouhlasených zjišťovacích protokolů. 

Dotaz 3: 
	Ve výpisu výplní stavebních otvorů uvádíte, aby některé jednotlivé výplně měly izolační dvojsklo s fólií HEAT MIRROR a celkový součinitel prostupu tepla U s touto technologií činil 0,95 W/(m2·K).
Lze nahradit výplně s HEAT MIRROR  výplněmi mající izolační trojsklo s případně ještě lepší hodnotou celkového součinitele prostupu tepla U?

Odpověď: Ano lze nahradit    

 

S přáním hezkého dne





Pavel Škubal
Vedoucí ORM

