MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2015 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 23.01.2015 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni - II"

Dotaz 1:

obracím se na Vás s dotazem, k výše uvedené zakázce.

1. Deska z min. vaty tl. 12 cm - 1350 m2 - Bylo by prosím možné sdělit přesnou specifikaci této desky, včetně součinitele prostupnosti?

2. Obklad fasád tmavými šedými deskami Cetris na dřevěný rošt - 102,84 m2 -  Bylo by prosím možné sdělit přesnou specifikaci (tloušťku) desky Cetris?

Odpověď: U= 0,17 W/mK, Cetris tl. 12mm

Dotaz 2:

Je možné fakturaci vystavovat měsíčně? Nebo je myšlenou pouze 1 konečnou fakturací.

Odpověď: Ano je možná měsíční fakturace na základě objednavatelem odsouhlasených zjišťovacích protokolů.

Dotaz 3:

Ve výpisu výplní stavebních otvorů uvádíte, aby některé jednotlivé výplně měly izolační dvojsklo s fólií HEAT MIRROR a celkový součinitel prostupu tepla U s touto technologií činil 0,95 W/(m2·K).
Lze nahradit výplně s HEAT MIRROR  výplněmi mající izolační trojsklo s případně ještě lepší hodnotou celkového součinitele prostupu tepla U?

Odpověď: Ano lze nahradit

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM