## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2014061
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Mimoň
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 02 | Zdravotně technická instalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2014061 | Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Mimoň
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 2014061 | Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Mimoň
Objekt : | 02 | Zdravotně technická instalace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
Zdravotně technická instalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
2014061 | Mimoň |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2014061 | Mimoň |  |  |  |  | Mimoň
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 2014061 |  |  | 0

## 02 2014061 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2014061 | Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Mimoň
O: | 02 | Zdravotně technická instalace
R: | 2014061 | Mimoň
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
1 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 2.718 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | DN 150 : 2,5*0,6*1 |  | 1.5
|  | DN 125 : 5,1*0,4*0,3 |  | 0.612
|  | DN 100 : 1,3*0,4*0,15 |  | 0.078
|  | DN 70 : (2,5+2,8)*0,4*0,15 |  | 0.318
|  | DN 50 : (2,5+1)*0,4*0,15 |  | 0.21
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
2 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1.968 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | výkop : 2,718 |  | 2.718
|  | zásyp : -0,75 |  | -0.75
| 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
3 | 162201203R00 | ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 1.968 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m | [7 empty] | 1
4 | 162201210R00 | ...z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 1.968 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. | [7 empty] | 0
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
5 | 171201201R00 | ...na skládku | m3 | 1.968 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0.75 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | DN 150 : 2,5*0,6*0,5 |  | 0.75
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
7 | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny, vč. Štěrkopísku | m3 | 2.424 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | DN 150 : 2,5*0,6*0,4 |  | 0.6
|  | DN 125 : 5,1*0,4*0,3 |  | 0.612
|  | DN 100 : 1,3*0,4*0,3 |  | 0.156
|  | DN 70 : (2,5+2,8)*0,4*0,3 |  | 0.636
|  | DN 50 : (2,5+1)*0,4*0,3 |  | 0.42
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
8 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 1.968 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
9 | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 100 mm | m3 | 0.758 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | DN 150 : 2,5*0,6*0,1 |  | 0.15
|  | DN 125 : 5,1*0,4*0,1 |  | 0.204
|  | DN 100 : 1,3*0,4*0,1 |  | 0.052
|  | DN 70 : (2,5+2,8)*0,4*0,1 |  | 0.212
|  | DN 50 : (2,5+1)*0,4*0,1 |  | 0.14
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
10 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 5.554 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
11 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 | m | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
12 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
13 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
14 | 721176113R00 | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
15 | 721176114R00 | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
16 | 721176115R00 | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
17 | 721176124R00 | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 11.8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | 2,5+2,8+1+1+2,5+1+1 |  | 11.8
18 | 721176125R00 | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 3.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
19 | 721176126R00 | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,1 mm, DN 125 | m | 5.1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
20 | 721176127R00 | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 3,9 mm, DN 150 | m | 2.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
21 | 721176134R00 | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
22 | 721194104R00 | ...D 40 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
23 | 721194105R00 | ...D 50 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
24 | 721194109R00 | ...D 110 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby | [7 empty] | 0
25 | 721223424RT1 | ...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem,147x147mm/138x138mm | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 721 27 Ventilační hlavice | [7 empty] | 0
26 | 721273145R00 | ...DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 0
27 | 721290112R00 | ...vodou, DN 200 | m | 61.9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,5+5,1+3,5+11,8+9+7+8+3+4+6+2 |  | 61.9
28 | 721.02 | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 721.R01 | Přípomocné a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
30 | 998721102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.0625 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
31 | 722172311R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 28.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 4,5+2+2+5+4+2+9 |  | 28.5
32 | 722172312R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 13 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 8+2+3 |  | 13
33 | 722172331R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované | m | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 5+4+2 |  | 11
34 | 722172332R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 3+2+3 |  | 8
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
35 | 722181221RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm | m | 28.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
36 | 722181221RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 13 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
37 | 722181223RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
38 | 722181223RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
39 | 722220111R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [13 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
|  | WC : 2 |  | 2
|  | pisoár : 2 |  | 2
|  | umyvadlo : 4 |  | 4
|  | dřez : 2 |  | 2
40 | 722220121R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | pár | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [13 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
|  | výlevka : 2 |  | 2
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [7 empty] | 0
41 | 722239102R00 | ...vodovodních armatur, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
42 | 722290226R00 | ...závitového, do DN 50 | m | 60.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | 13+28,5+8+11 |  | 60.5
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
43 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 60.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
44 | 721.R01 | Přípomocné a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
45 | 55111352R | kohout kulový pro vodovod, pro vzduch; přímý; vnitřní/vnitřní, s odvodněním; DN 25,0 mm; L = 71 mm; ovládání ruční | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
46 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.28942 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
47 | 725119305R00 | ...kombinované | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 12-9 Montáž pisoárového záchodku | [7 empty] | 0
48 | 725129201R00 | ...bez nádrže | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 1
49 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
0
| 725 33 Montáž | [7 empty] | 0
50 | 725334301R00 | ...nálevka se sifonem | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 33-9 montáž výlevky | [7 empty] | 1
51 | 725339101R00 | ... bez nádrže a armatur | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 53 Elektrické ohřívače | [7 empty] | 0
52 | 725534112R00 | ...ohřívač vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24 | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [13 empty] | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
53 | 725534222R00 | ...ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45 | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [13 empty] | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
| 725 81-92 Montáž ventilu | [7 empty] | 0
54 | 725819201R00 | ...nástěnného , G 1/2" | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
55 | 725819401R00 | ...rohového s trubičkou, G 1/2" | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
56 | 725819402R00 | ...rohového bez trubičky , G 1/2" | soubor | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 0
57 | 725829201R00 | ...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
58 | 725829301R00 | ...umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
59 | 725860167R00 | ...D 32, 40 mm; pro pisoáry; PP; příslušenství připojovací manžeta, krycí růžice odtoku, krycí růžice manžety | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
60 | 725860213R00 | ...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
61 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 551.02 | Ventil rohový tlačný | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 5511 | Kohout kulový připojení WC a baterií | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 55144110R | baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
65 | 55145011R | baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
66 | 55149005R | držák toaletního papíru nerez | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
67 | 55149011R | zásobník na papírové ručníky; nerez | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
68 | 55149021R | dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
69 | 55149032R | koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
70 | 55149060R | zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 500,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
71 | 55166827R | sedátko klozetové s poklopem; plast; bílé; úchyty plast | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
72 | 55167408R | sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty zpevněné | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
73 | 64213617R | umyvadlo š = 650 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílá | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
74 | 64214482R | umyvadlo š = 650 mm; hl. 560 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá; uchycení šrouby | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
75 | 64233512R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
76 | 642400561R | klozet kombi stojící, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bahama, pergamon, ägäis | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
77 | 64250630R | pisoár diturvit; bílý; přívod zezadu; odpad dozadu; v = 645 mm; š = 375 mm; hl. 350 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
78 | 64271101R | výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
79 | 725.R01 | Věšáček | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
80 | 998725102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.24495 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0