DOTAZ č.1:

Prosím o informaci k výběrovému řízení výměna oken Hvězdovská 141, 142 v Mimoni.

- jak hluboké jsou plastové vnitřní parapety.

- Jaká jsou původní okna špaletová nebo klasická (paneláková).

- V rozpočtu máte pouze vnitřní parotěsnou pásku, v zadávací dokumentaci požadujete vnitřní i vnější pásku – čím se tedy řídit. – budete pásky při montáži požadovat?

ODPOVĚĎ:

- Vnitřní parapety si musíte doměřit sami.

- Většina oken jsou původní špaletová, ale jsou doplněny okny klasickými (panelákovými) -nutno vidět na místě

- Pásky vnitřní i vnější budeme při montáži požadovat.