DOTAZ č.1:

Prosím o informaci k výběrovému řízení výměna oken Hvězdovská 141, 142 v Mimoni.

1. jak hluboké jsou plastové vnitřní parapety. 
1. Jaká jsou původní okna špaletová nebo klasická (paneláková).
1. V rozpočtu máte pouze vnitřní parotěsnou pásku, v zadávací dokumentaci požadujete vnitřní i vnější pásku – čím se tedy řídit. – budete pásky při montáži požadovat?

ODPOVĚĎ:
1. Vnitřní parapety si musíte doměřit sami.
1. [bookmark: _GoBack]Většina oken jsou původní špaletová, ale jsou doplněny okny klasickými (panelákovými) -nutno vidět na místě
1. Pásky vnitřní i vnější budeme při montáži požadovat.



