- Dokumentace stavebních objektů a výběr vybavení (specifikace prameníků, laviček, košů, lamp veřejného osvětlení, konstrukce vyvýšených záhonů, zvonice atp.) tedy je již připravená od zpracovatele studie a v PD DÚS+DOS budou jednotlivé věci pouze osazeny. Nebo předpokládáte specifikaci a dopracování detailů a) od nás b) od nás ve spolupráci s autorem studie c) nepředpokládáte, již jsou hotové.

Předpokládáme od Vás dopracování jednotlivých návrhů ze studie pro zvonici, prameníky, záhony a lampy VO do podrobností umožňující umístění a provedení stavby v rozsahu a obsahu dokumentace dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k charakteru stavby. Koše a lavičky (mobiliář) jen obecně se základní charakteristikou (parametry) bez uvedení výrobce. Spolupráce s autorem studie by byla ideální, není však podmínkou.

- Rozpočet tedy pouze na cesty, elektro a vodu a ostatní položky budou specifikovány od autora studie?

Položkový rozpočet na celý rozsah předmětu zadání, tzn. terénní úpravy, zasypání dutin a hutnění, komunikace, přípojku elektro a vody, veřejné osvětlení, jednotlivé drobné stavby (zvonice prameníky, záhony) a mobiliář vč. dodávky materiálu a výrobků, přesunu hmot, likvidace odpadu, zařízení staveniště apod.

- Kde jsou umístěny přípojky? Je součástí PD DÚS+DOS projekt přípojek?

Součástí PD DÚS+DOS má být i projekt přípojek. Vodu předpokládáme napojit na stávající rozvod v sousední části hřbitova. VO předpokládáme napojit na VO před hřbitovem (u parkoviště) a elektriku napojit z budovy hrobníka.

- Jak máte řešeny sadovky?

Sadové úpravy již máme zpracované.

- Asi mě trochu mate předmět zakázky.... Zpracování PD k územnímu souhlasu a ohlášení pro komunikace v areálu hřbitova, když z podkladů není jasné, jestli ostatní věci důležité k podrobnému rozpočtu a řešení celé stavby jsou již navrženy a zda chybí pouze cesty.

Název akce nevyjadřuje celý rozsah zadání. Kompletní předmět díla je uveden v zadávací dokumentaci. V současné době je pro nás prioritní komunikace, uložení sítí a s tím související úpravy terénu. Proto ten název akce.

Ostatní prvky jsou částečně rozpracovány ve studii z roku 2009, takže jsou potřeba také dopracovat.