ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
1. 	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                                                                             

„Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 -2021“

2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE                                                                                                                             

Zadavatel:							Město Mimoň
Sídlo:								Mírová 120, 471 24 Mimoň III
IČ:								00260146
Zástupce zadavatele:						František Kaiser
Telefon:							487 805 041
E-mail:								kaiser@mestomimon.cz
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:			Pavel Soukup
Telefon:							487 805 026
E-mail:								soukup@mestomimon.cz


Zadávací dokumentace včetně všech příloh je po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele:  https://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/profil/

Zpracovatel nabídky (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) předloží svojí nabídku v souladu s touto zadávací dokumentací.



3.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                                                                           
[bookmark: _GoBack]Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní správa a údržba spojená se zajištěním provozu veřejného osvětlení v Mimoni. Zakázka bude realizována na území města Mimoň v kat. územích Mimoň a Vranov pod Ralskem. Předmětem zakázky je zajištění provozuschopného stavu soustavy veřejného osvětlení a světelné signalizace. Soustava veřejného osvětlení obsahuje 925 světelných bodů různého typu na stožárech (ocelových, pozinkovaných, betonových a speciálních – historizujících), 1 ks světelné signalizace (S4 - signál žlutého světla ve tvaru chodce v Malé ulici), dále pak obsahuje 20 ks hlavních rozvaděčů VO, 25 ks podružných rozvaděčů VO, 9 ks ostatních rozvaděčů a podzemní vedení VO délky 35 591 m. Součástí zakázky, je montáž a demontáž vánočního osvětlení včetně zajištění pravidelných revizí. Jedná se o 77 ks světelných dekorů (řetězy, ozdoby na VO a špička na osvětlení vánočního stromu).   

1. Správou veřejného osvětlení se rozumí:
a) Vedení a aktualizace pasportu veřejného osvětlení v grafickém informačním systému (GIS) např. KOMPAS, včetně databáze svítidel, podzemních rozvodů a rozvaděčů.
· Zhotovitel si je v rámci této činnosti povinen zajistit programové vybavení (software), pokud jej již nemá zakoupený. V případě změny programového vybavení (KOMPAS), je zhotovitel dále povinen v rámci nabídkové ceny zahrnout náklady na pořízení softwaru i pro objednatele (1 x multilicence min. pro 5 uživatelů).
· Zhotovitel je povinen aktualizovat pasport VO min. 1 x měsíčně 
· Zhotovitel je povinen předat aktualizaci pasportu VO objednateli min. 1 x za rok 
· Zhotovitel je povinen předat export grafických dat 1 x za rok ve formátu .dwg popř. .dxf nebo .dgn objednateli pro aktualizaci územně plánovacích podkladů.
· Zhotovitel v rámci pasportu VO povede provozní deník, zachycující veškeré práce prováděné na systému VO. Do provozního deníku budou zaváděny všechny činnosti vyplývající z bodu 2 (údržba veřejného osvětlení).
· Objednatel je povinen v případě rozšíření systému VO třetí osobou předat všechny nezbytné podklady pro aktualizaci pasportu (geodetické zaměření v .dgn, .dxf, projektovou dokumentaci skutečného provedení)do 30 dnů od uvedení zařízení do trvalého užívání (kolaudace).
· Objednatel je povinen min. 1 ročně předat zhotoviteli, nebo na jeho vyžádání mapové podklady provedení pasportu VO ve formátu, který upřesní po podpisu smlouvy o dílo.             
b) Revize elektrického zařízení dle ČSN 331500
· Zhotovitel je povinen ve lhůtě 60 dnů od podpisu smlouvy zpracovat harmonogram revizních prohlídek elektrických zařízení.
· Zhotovitel je povinen v závislosti na konec lhůt uvedených v pravidelných revizních zprávách zařízení provést revize těchto zařízení. Závady vyplývající z revizí se budou řešit dle bodu 2.2.
· V případě rozšíření systému VO objednatelem je objednatel povinen předat zhotoviteli výchozí revizní zprávu a zhotovitel je povinen zahrnout revize tohoto zařízení do harmonogramu.
c) Bezplatné vytyčování podzemního vedení VO pro objednatele
· Zhotovitel je na základě výzvy objednatele povinen vytyčit podzemní vedení veřejného osvětlení. O vytyčení vedení je zhotovitel povinen učinit zápis ve stavebním deníku stavby.
d) Vytyčování podzemního vedení  VO pro třetí osoby
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti třetí osoby povinen vytyčit podzemní vedení veřejného osvětlení. O vytyčení vedení je zhotovitel povinen učinit zápis ve stavebním deníku stavby.
· Zhotovitel je oprávněn v rámci této činnosti požadovat úhradu nákladů s tím spojených. Cena za tuto činnost nebude započítána do nabídkové ceny této zakázky. 
e) Bezplatné vyjadřování o existenci podzemního vedení VO pro objednatele (dle zvláštního předpisu např. zák. 183/2006 Sb., stavební zákon)
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti objednatele povinen zpracovat písemné vyjádření o existenci sítí.
· Zhotovitel je povinen ve vyjádření stanovit podmínky pro ochranu systému VO jež má ve správě.
f) Vyjadřování o existenci podzemního vedení VO pro třetí osoby (dle zvláštního předpisu např. zák. 183/2006 Sb., stavební zákon) a účast na jednáních před příslušným stavebním úřadem jménem objednatele.
· Zhotovitel je na základě písemné žádosti objednatele povinen zpracovat písemné vyjádření o existenci sítí.
· Zhotovitel je povinen ve vyjádření stanovit podmínky pro ochranu systému VO jež má ve správě.
· Zhotovitel je oprávněn se účastnit jednání před stavebním úřadem podle zvláštního předpisu
· Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby kontrolovat dodržování stanovených podmínek pro ochranu podzemního vedení VO. Včetně kontroly vedení před záhozem.
g) Přebírání zásahů do systému VO třetími osobami
Zásahem do systému VO se rozumí: 
· Práce v ochranném pásmu podzemního vedení VO,
· práce v místě křížení s podzemním vedením VO,
· rozšíření systému VO třetí osobou.
· Zhotovitel je povinen provést vizuální kontrolu vedení, před zásypem a provést kontrolu funkčnosti. (provedení kontroly výkopu a stavu kabelů veřejného osvětlení) 
· Zhotovitel je povinen o převzetí zásahu provést zápis do stavebního deníku stavby, event. samostatný předávací protokol. 
h) Ohlášení poruch veřejného osvětlení 
· Zhotovitel je povinen reagovat a řešit poruchy veřejného osvětlení nahlášené v internetové aplikaci INFOMAP. 
  
i) Kontrola funkčnosti ucelených částí systému VO 
· Zhotovitel zpracuje harmonogram kontrol funkčnosti (20 části systému VO)
· Zhotovitel provede 1 x týdně kontrolu funkčnosti ucelených částí systému VO (vždy v pondělí) dle zpracovaného harmonogramu.
· Zhotovitel je povinen zapracovat výsledky kontroly, zápisem veškerých závad do provozního deníku do 12:00 hod následujícího dne.
· Zhotovitel je povinen odstranit poruchy VO dle čl. 2.2 (běžná údržba) do 48 hodin od jejich nahlášení nebo zjištění. 

j) Zpracování harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO na příslušný kalendářní rok.
· Zhotovitel na základě, výsledku provedeného měření tloušťky stěn ocelových sloupů navrhne kompletní výměnu světelných bodů ucelené části systému VO.
· Zhotovitel na základě evidence pasportu VO navrhne výměnu morálně a technicky zastaralých světelných bodů, které jsou na hranici životnosti.
· Zhotovitel do harmonogramu navrhne typ svítidel tak, aby došlo k postupnému snižování energetické náročnosti systému a ke sjednocování typů svítidel na celém území místa plnění.
· Zhotovitel je povinen harmonogram předat objednateli k odsouhlasení vždy do 31.10. příslušného kalendářního roku, ve kterém mimo jiné stanoví i předběžnou dobu realizace výměny ucelených částí systému VO.
  

Cena za činnosti dle bodu 1. (správa VO) bude vypočítána jako soubor činností vykonávaných v jednom kalendářním měsíci, tzn., že výsledkem ocenění bude paušální částka za měsíc.
	
2. Údržbou veřejného osvětlení se rozumí:
2.1. Preventivní údržba:
a) Komplexní údržba spínacích rozvaděčů (20 ks), podružných rozvaděčů (25 ks), ostatních rozvaděčů (7 ks)
· Zhotovitel provede vizuální kontrolu rozvaděče.
· Zhotovitel provede dotažení svorkovnic a očištění kontaktů.
· Zhotovitel provede kompletní vyčištění rozvaděče.
· Zhotovitel provede kontrolu výstražných tabulek popř. jejich výměnu. 
· Zhotovitel provede kontrolu nátěrů ocelových dvířek popř. obnovu nátěrů.
· Zhotovitel provede kontrolu a nastavovení vypínání a zapínání časových a stmívacích spínačů
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2. 
b) Komplexní údržba všech stožárů (925 ks/rok)
· Zhotovitel provede vizuální prohlídku stožáru
· Zhotovitel provede kontrolu pojistkových patic a stožárových rozvodnic (očištění kontaktů) a jejich dvířek.
· Zhotovitel provede kompletní vyčištění stožárových rozvodnic
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2. 
c) Natírání stožárů dle harmonogramu zpracovaného správcem 40 ks/rok.
· Zhotovitel provede nátěr ocelových sloupů v odstínu RAL 6005
d) Komplexní údržba svítidel 229 ks/rok
· Zhotovitel provede vizuální kontrolu komponentů svítidla
· V rámci pravidelné údržby je zhotovitel povinen provést vyčištění krytů svítidel
· Zhotovitel provede dotažení svorkovnic
· V případě, že zhotovitel zjistí závadu, postupuje dále podle článku 2.2
e) Měření tloušťky stěn ocelových stožárů cca 50 ks/rok 
· Zhotovitel vypracuje plán měření tloušťky stěn stožárů, podle pasportu VO po jednotlivých ulicích na celou dobu platnosti smlouvy, který předloží objednateli do 60 dnů od podepsání smlouvy ke schválení objednateli. Do harmonogramu nebudou zahrnuty ocelové stožáry v ulicích rekonstruovaných popř. vybudovaných v posledních 2 letech.   
· Zhotovitel provede měření tloušťky stěn ocelových stožárů (2 vzorky na ulici) a o provedeném měření provede zápis do provozního deníku
· Zhotovitel je povinen předat výsledky objednateli s návrhem dalšího postupu při údržbě a provozu, popř. s návrhem výměny.
Cena za činnosti dle bodu 2.1.(preventivní údržba VO) bude vypočítána jako soubor jednotlivých činností dle přiloženého výkazu a za celou dobu platnosti smlouvy.

2.2. Pravidelná údržba:
a) Odstraňování poruch svítidel
b) Odstraňování poruch spínacích prvků 
c) Odstraňování poruch jistících prvků 
d) Odstraňování poruch stožárových rozvodnic 
e) Identifikace kabelových poruch včetně zajištění havarijního spojení 
f) Odstraňování poruch kabelového vedení
g) Výměna světelných bodů na základě odsouhlaseného plánu oprav (harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO)
h) Výměna podzemního vedení na základě odsouhlaseného plánu oprav (harmonogramu obnovy ucelených částí systému VO)

Cena za činnosti dle bodu 2.2 bude vypočítána na základě ocenění jednotlivých položkových rozpočtů a ceníku elektromontážních a souvisejících prací předaných objednatelem. Celková cena činnost dle č. 2.2. bude stanovena jako předběžná na základě vybraných ukázkových případů odstraňování poruch pro jeden kalendářní rok a pro celou platnost smlouvy.
 
2.3. Havarijní údržba: 
a) Odstraňování škod na veřejném osvětlení způsobených třetí osobou (dopravní nehody), nebo při živelných pohromách.
· Zhotovitel je povinen neprodleně na základě požadavku složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, HZS) zajistit ochranu zdraví a života před úrazem zasahujících osob a třetích osob a zahájit likvidaci škod na systému VO, tzn. zajistit havarijní spojení dle čl. 2.2. písm. e), popř. odstranit poškozený stožár pokud je narušena jeho statika, nebo brání v bezpečném pohybu po komunikaci účastníkům silničního provozu.
· Zhotovitel je povinen oznámit objednateli vznik takovéto události do 48 hodin od jejího vzniku včetně stanovení dalšího postupu a předání vyčíslení škody dle ceníků podle čl. 2.2.
· Zhotovitel je povinen o vzniku události provést záznam do provozního deníku.
· Odstranění následků škody je zhotovitel povinen provést v souladu s čl. 2.2. 

3. Další činností se rozumí:
a) Vánoční osvětlení
· Montáž dekorů vánočního osvětlení (zhotovitel je povinen v termínu 10 dní před zahájením adventu namontovat vánoční osvětlení dle požadavku objednatele)
· Demontáž dekorů vánočního osvětlení (do 16.1. příslušného roku)
· Pravidelná revize dekorů vánočního osvětlení (vizuální kontrola před montáží a revize el. zařízení 1 x za 2 roky, včetně zápisu do provozního deníku dle čl.1.a)  
Cena za činnosti dle bodu 3 (další činnosti) bude vypočítána jako soubor jednotlivých činností dle přiloženého výkazu za celou dobu platnosti smlouvy.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV
50232000-0 Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů
Předpokládaná hodnota zakázky 			2. 650. 000,-
Předpokládaný termín realizace			1. 3. 2017 – 28. 2. 2021
Místo plnění						k. ú. Mimoň a k.ú. Vranov pod Ralskem
									

4.	POŽADAVKY  ZADAVATELE NA KVALIFIKACI                                                                                                                           
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci dle § 107 odst. 4 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
· základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ
· profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ
· technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 ZZVZ
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Základní způsobilost splní účastník, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného prvního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 ZZVZ. 


Prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých kopií:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům v nabídce doložit základní způsobilost pouze čestným prohlášením. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby.

Profesní způsobilost splní účastník, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje: 
,,Osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnance´´ podle § 8.1.2 a §10 Vyhl. č. 50/1978 Sb,
,,Oprávnění ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení´´
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení dodavatele k odborné způsobilosti.
Pokud osoba není statutárním orgánem či není v pracovně právním vztahu s dodavatelem, doloží dodavatel dále doklady k prokázání profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ.
Doklady prokazující profesní způsobilost je možné předložit v prosté kopii mimo čestné prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby.

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží: 
Seznam poskytnutých služeb za posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení, jehož součástí budou minimálně 3 zakázky na správu a údržbu veřejného osvětlení, každá ve výši min. 1 mil. Kč bez DPH. Součástí seznamu služeb prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto služeb. 
Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby.



Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou dle § 77 odst. 1 ZZVZ
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Ostatní způsoby prokázání kvalifikace
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, který obsahuje údaje alespoň dle § 239 ZZVZ.
V případě prokazování kvalifikace jinými způsoby neuvedenými v této zadávací dokumentaci se dodavatel musí řídit příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace je dodavatel povinen tuto změnu oznámit zadavateli v souladu s § 88 ZZVZ.
Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

5.	OBCHODNÍ PODMÍNKY                                                                                                                          
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného textu návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění z jeho strany. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.


6.	POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK                                                                                                                        
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

7.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY                                                                                                                        
Uchazeč stanoví předpokládanou celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to částkou v českých korunách. Ve vyplněném Výkazu výměr (viz příloha č. 3 této ZD) pak vyplní jednotlivé detailní položkové ceny. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet částek za činnosti dle specifikace zakázky (3.2): 
1.		Správa veřejného osvětlení – měsíční paušální částka x doba plnění tj. 4 roky
2.1.		Preventivní údržba – výkonově za 1 rok na základě vyplněné přílohy x doba 			plnění tj. 4 roky
2.2.		Pravidelná údržba – výkonově na základě příkladného ročního plnění (viz. samostaná příloha) x doba plnění tj. 4 roky
2.3.	Havarijní údržba – výkonově na základě příkladného ročního plnění (viz. samostaná příloha) x doba plnění tj. 4 roky
3.		Další činnosti –  výkonově za 1 rok na základě vyplněné přílohy x doba plnění tj. 4 roky
Sečtením výsledných částek za výše uvedené činnosti uchazeč dospěje k výši nabídkové ceny, která pak bude uvedena ve smlouvě a v krycím listu uvedena v členění:
· nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
· samostatně DPH
· nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena dále v krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Nabídková cena uvedená účastníkem zadávacího řízení bude zadavatelem považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou.
8.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY                                                                                                                        
Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované dle ZZVZ a touto zadávací dokumentací, které je dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, formě a lhůtě.
Dodavatel podá nabídku v souladu s § 107 odst. 3 a odst. 4 ZZVZ.
Účastník musí v nabídce předložit následující:
a) KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha č. 1 zadávací dokumentace), na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. 
b) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle odst. 4 zadávací dokumentace.
c) SEZNAM PODDODAVATELŮ (příloha č. 4 zadávací dokumentace), zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat. 
d)  SMLOUVA O DÍLO (příloha č. 5 zadávací dokumentace), účastník předloží závazný text smlouvy o dílo, doplněný pouze o identifikační údaje a cenu díla v článku 4. Smlouva o dílo bude podepsaná oprávněnou osobou za dodavatele jednat. Ostatní údaje ve smlouvě o dílo nebudou účastníkem nijak změněny a přepisovány. 
e)  POLOŽKOVÝ ROZPOČET (výkaz výměr), (příloha č. 2 zadávací dokumentace), doplněný účastníkem ve všech položkách a podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.
f)  CENY ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ (příloha č. 3 zadávací dokumentace), doplněný účastníkem ve všech položkách a podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.
g)    ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  	


9.	LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI                                                                                                                        
Lhůta pro podání nabídek:				26. 01. 2017 do 9:00 hod.
Adresa pro doručení nabídek:	Město Mimoň, Mírová 120, 471 01                        Mimoň III

Způsob podání nabídky:
Nabídku je nutné podat 1 x v originále a 1 x v kopii, v listinné podobě, v českém jazyce, v řádně zapečetěné obálce, opatřené identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem:

					NEOTVÍRAT – NABÍDKA
„Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 -2021“


Nabídka bude včetně všech dokladů a příloh kvalitním a čitelným způsobem vytištěna a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v ostatní dny (Út, Čt a Pá) v době od 8:00 do 14:00 hod.

Obálky s nabídkami budou otevírány bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 26. 01. 2017 v 9:05 hodin na adrese Městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň III. Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za účastníka zadávacího řízení může být přítomna vždy maximálně 1 osoba. Při otevírání obálek s nabídkami se tyto osoby prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za účastníka jednat. Zadavatel bude požadovat, aby účastníci potvrdili svou účast podpisem v listině přítomných účastníků.


10.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK                                                                                                                        

Nabídky budou hodnocen podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jednotlivých hodnotících kritérií: 
	 
	Část
	Cena bez DPH dle návrhu SOD
	Váha kritéria v %

	A)
	správa veřejného osvětlení
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	45%
	Kč

	B)
	preventivní údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	15%
	Kč

	C)
	pravidelná údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	30%
	Kč

	D)
	havarijní údržba
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	5%
	Kč

	E)
	vánoční osvětlení
	[Cena bez DPH]
	Kč bez DPH
	5%
	Kč




11.	ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ                                                                                                                        
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to písemné e-mailem, u kontaktní osoby zadavatele: Pavel Soukup, soukup@mestomimon.cz .
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne dodavateli vysvětlení k zadávací dokumentaci. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně uveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele: https://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/profil/

Zadavatel má právo podle § 54 odst. 5 ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Prohlídka místa plnění
Zadavatel v souladu s § 54 odst. 6 ZZVZ umožní účastníkům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 19. 01. 2017 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před Městským úřadem Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň.

12.	OSTATNÍ USTANOVENÍ                                                                                                                        

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ.
3. Zadavatel si stanovuje v souladu s § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní. 
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace uváděné účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
5. Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Nabídky doručené v termínu pro podání nabídek zadavatel nevrací.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zadavatel uveřejní smlouvu a skutečně uhrazenou cenu v souladu s § 219 ZZVZ.
8. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 ZZVZ před podpisem smlouvy předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména 
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
2. seznam akcionářů
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

13.	PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE                                                                                                                        

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (výkaz výměr)
Příloha č. 3 – ceník elektromontážních a souvisejících prací  
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (vzor)
Příloha č. 5 – Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – základní způsobilost (vzor)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dodavatele k odborné způsobilosti (vzor)
Příloha č. 9 – Rozvaděče 
Příloha č. 10 - Pasport VO


Mimoni dne







………………………………………………………..						    František Kaiser, starosta města
