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Podmínky pro stavební firmu – realizace stavby a zajištění provozu Domova pro seniory:

Provedení stavby bude rozděleno na etapy:

Každá etapa bude jedno patro objektu Domova pro seniory

·  Postup prací a dělení na patra se bude určovat ve spolupráci s vedením Domova pro seniory

Ostatní podmínky provádění:

Provedení stavby bude probíhat za plného provozu zařízení Domova pro seniory, z tohoto důvodu bude nutné dbát zejména na bezpečnost klientů zařízení a to zejména:

· Zachování únikových a komunikačních cest
· Minimalizovat prašnost prováděných prací 
· Odvoz sutě z objektu (budovy) provádět neprodleně.
Pro úpravu obytných místností (pokoje) budou vždy uvolněny tři místnosti na nezbytně nutnou dobu pro realizaci topení, regulace MaR a zednické začištění . Po přestěhování klientů budou následně uvolněny další místnosti.


