POPIS PRACÍ

„ Zesílení podlahové konstrukce 3. N.P., sádrokartonový podhled 2.N.P.“

- Demontáž PVC                              70m2

- Demontáž dřevotřísky pro

další použití                                    70m2

- Demontáž podlahových prken

Pro další použití                             70m2

- Odstranění škvárového násypu

Tl.90mm                                          55,5m2

- Odstranění volně položeného

Záklopu                                            55,5m2

- Vysekání kapes pro uložení

IPE 180                                             26ks

- Podbetonování uložení                 26ks

- Osazení IPE                                      1,5t

- SPCM IPE 180, S 235 5,8m             8ks

- SPCM IPE 180, S 235 5,65m           5ks

- Zazdívka zhlaví                                26ks

- Montáž protihlukové izolace

100mm  + SPCM                              50m2

- Montáž kročejové izolace nad

Trámy a IPE  + SPCM                       26m2

- Zpětná montáž podlahových

Prken – rošt á 300                          70m2

- Zpětná montáž dřevotřísky          70m2

- Zavěšený sádrokartonový

Podhled                                            70m2

- Malba                                             200m2

- Odvoz a likvidace odpadů

- Přesuny hmot a kapacit

- Lešení pro SDK                                 70m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem s DPH