## Titulka
Příloha č. 2
Výkaz - výměr
Oceněný
Název projektu:
Rozšíření městského kamerového systému města Ralsko - vybudování nových
kamerových bodů a modernizace videomanagement zařízení
IO AGA 2018

## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
|  | Materiál | Montáž | Jiné náklady | Celkem za položku | Celkem s DPH
1 | Velín MP na Ploužnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lokální úložiště v Kuřívodech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kamerový bod 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kamerový bod 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
| DPH |  |  |  | 21%
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Centrální pracoviště MP+ulož.
Velín MP na Ploužnici
Materiál
Montáž
Jiné náklady
Celkem bez DPH
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Úložiště | Datové uložiště pro ukládání obrazových dat z kamer. Min. datový tok do záznamu 300Mbps. Max. možná osazená kapacita úložiště min. 64TB. Oceněná kapacita úložiště musí být 8TB. Podpora H265 a rozlišení až do 12Mpx. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Základní software | Základní licence software Klient-Server pro správu obrazu z 16 IP kamer a neomezeného počtu uživatelů s možností nastavení priorit mezi nimi. Základní licenci je možné kdykoli rozšiřovat pomocí licencí jednotlivých kamer. Další informace v TZ. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PC správa + server | Dohledové PC a řídící server. PC server pro správu a řízení systému, ovládání a přehrávání záznamů, vybavený speciálním software pro tuto činnost. 4x výstup pro monitor. Technické parametry serveru musí odpovídat nárokům použitého software, dvěma klientským pracovištím a 16 připojeným kamerám až v 4K rozlišení. Některé kamery budou rozlišovat a ukládat RZ automobilů. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Mon 4K 55" | 55"/137 cm LED velkoformátový průmyslový display pro režim 24/7, max. 4K rozlišení, 16:9, HDMI/VGA/DVI/BNC, Napájení 220-240V AC, 50/60Hz, Audio In (L/R), min. úhel 175°/175°. Kovový kryt. Standartní záruční doba 3 roky. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Switch | switch 19", řízený, 16x10/100/1000Tx(RJ-45)+4x1000Fx(SFP slot) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Spoj | Rádiový transceiver pro Ethernet včetně antény a přísluš., 5GHz | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Přepěťová ochrana | 10/1000/1000Mb, RJ45 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů a držáku monitorů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Oživení a programování systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Lokální úložiště v Kuřívodech
Materiál
Montáž
Jiné náklady
Celkem bez DPH
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Lokální úložiště | Datové uložiště pro ukládání obrazových dat z kamer. Min. datový tok do záznamu 150Mbps. Max. možná osazená kapacita úložiště min. 32TB. Oceněná kapacita úložiště musí být 2TB. Podpora H265 a rozlišení až do 12Mpx. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů, rackové skříně a držáku monitorů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Kam. body
Kamerový bod 6 |  | U hlavní komunikace
Materiál
Montáž
Jiné náklady
Celkem bez DPH
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera PTZ | Otočná 4Mpx IP kam.(přesnější spec. v TZ), držák na sloup | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
2 | Zdroj pro kameru | Zdroj 24V AC/DC pro napájení kamery | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
3 | Micro SD karta | Paměťová micro SD karta s kapacitou 128GB pro záložní záznam přímo v kameře. Více v TZ. | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
4 | Spoj | Rádiový transceiver pro Ethernet včetně antény a přísluš., 5GHz | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
5 | Switch | Miniaturní neřízený průmyslový switch s rozšířeným rozsahem prac. Teploty, 5 x 10/100TX RJ-45 včetně vhodného napájecího zdroje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
6 | UPS | UPS 650VA záložní zdroj, ochrana technologie rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
7 | Rozvaděč | Rozvaděč IP 66, odolný UV, uzamykatelný, vybavený | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Kamerový bod 7 |  | U hřiště
| Materiál | 0
| Montáž | 0
Jiné náklady
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera PTZ | Otočná 4Mpx IP kam.(přesnější spec. v TZ), držák na sloup | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zdroj pro kameru | Zdroj 24V AC/DC pro napájení kamery | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | SD karta | Paměťová SD karta s kapacitou 128GB pro záložní záznam přímo v kameře. Více v TZ. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Spoj | Rádiový transceiver pro Ethernet včetně antény a přísluš., 5GHz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Switch | Miniaturní neřízený průmyslový switch s rozšířeným rozsahem prac. Teploty, 5 x 10/100TX RJ-45 včetně vhodného napájecího zdroje | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
6 | UPS | UPS 650VA záložní zdroj, ochrana technologie rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rozvaděč | Rozvaděč IP 66, odolný UV, uzamykatelný, vybavený | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sloup | Nový sloup pro kameru | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0